## 作業環境測定の原則
作業環境測定の法的原則
安衛法65条 | 第1項 | 粉塵、有機溶剤、特化物等の作業場において、法定回数測定し、記録を法定年数保存する
| 第2項 | 作業環境測定基準に従って測定する
作業環境測定法3条 |  | 6つの指定作業場については、作業環境測定士または作業環境測定機関に測定させる

## 測定場所
作業環境測定を行うべき事業所と測定
| 事業所（安衛令21条） |  | 関連規則 | 測定間隔 | 記録保存年数
| 屋内 | 粉塵（土石、岩石、鉱物、金属、炭素） | 粉塵則26条 | 6月 | 7
| 屋内 | 暑熱、寒冷、多湿 | 安衛則607条 | 半月 | 3
| 屋内 | 騒音 | 安衛則590,591条 | 6月 | 3
| 坑内 | 二酸化炭素 | 安衛則592条 | 1月 | 3
| 坑内 | 28℃超 | 安衛則612条 | 半月 | 3
| 坑内 | 通気設備 | 安衛則603条 | 半月 | 3
| 屋内 | 事務所、中央管理方式空調 | 事務所則7条 | 2月 | 3
| 屋内 | 事務所、大規模な改築 | 事務所則7条の2 | 直後夏（6-9月） | 0
| 屋内 | 放射線、管理区域 | 電離則54条 | 1月 | 5
| 屋内 | 放射性物質、作業室 | 電離則55条 | 1月 | 5
| 坑内 | 放射性物質、採掘 | 電離則55条 | 1月 | 5
| 屋内 | 特化物、第1，2類 | 特化則36条 | 6月 | 5 (30)
| 屋内 | 石綿 | 石綿則36条 | 6月 | 40
| 屋内 | 鉛 | 鉛則52条 | 1年 | 3
| * | 酸欠 | 酸欠則 | 作業開始前 | 3
| 屋内 | 有機物、第1，2種 | 有機則28条 | 6月 | 3
作業環境測定士資格が必要な6作業所

## 測定、評価
作業環境測定の実施から評価まで
1 | 単位作業所の設定
2 | 測定日時、測定条件設定、測定点設定（デザイン）
3 | 測定手順設定
4 | 測定* | Ａ測定 | 幾何平均値、幾何標準偏差 | [5 empty] | *騒音： 算術平均値、算術標準偏差
第1評価値、第2評価値
[6 empty] | Ａ測定 |  |  |  |  | Ａ測定 算術平均値
[6 empty] | 第1評価値EA1<管理濃度 | 第2評価値EA2≦管理濃度≦第1評価値EA1 | 管理濃度＜第2評価値EA2 |  |  | 平均値<85ｄB | 85ｄB≦平均値≦90ｄB | 90ｄB＜平均値
|  |  |  | Ｂ測定値 | Ｂ測定値＜管理濃度 | 第1管理区分 | 第2管理区分 | 第3管理区分 | Ｂ測定値 | 測定値＜85dB | 第1管理区分 | 第2管理区分 | 第3管理区分
[5 empty] | 管理濃度≦Ｂ測定値≦1.5ｘ管理濃度 | 第2管理区分 | 第2管理区分 | 第3管理区分 |  | 85dB≦Ｂ測定値≦90dB | 第2管理区分 | 第2管理区分 | 第3管理区分
[5 empty] | 1.5ｘ管理濃度＜Ｂ測定値 | 第3管理区分 | 第3管理区分 | 第3管理区分 |  | 90dB＜Ｂ測定値 | 第3管理区分 | 第3管理区分 | 第3管理区分
Ｂ測定
5 | 管理区分決定

## 事後措置
作業環境測定結果の評価に基づいて行う事業者の措置、安衛法65条の2、第1項
1 | 測定 | 安衛法65条第1項
2 | 評価 | 安衛法65条の2第3項
3 | 事後措置
|  | 第1管理区分 | 作業環境管理が適切
現状維持
2年以上継続した場合所轄労働基準監督署長の許可を取り、相対濃度指示方法又は検地管による測定ができる（作業環境測定基準）
1年半以上継続した場合所轄労働基準監督署長の許可を取り、規定風速未満の制御風速での局所排気装置の稼動（有機溶剤業務）
|  | 第2管理区分 | 作業環境管理に改善の余地がある
点検の実施（努力）
改善措置（努力）
|  | 第3管理区分 | 作業環境管理が不適切
|  |  | 1 | 有効な呼吸用保護具の使用（応急措置）
健康診断の実施（著しい曝露を受けた場合等で産業医等が必要と認めた場合；有機則、鉛則、特化則、粉塵則）
|  |  | 2 | 点検（直ちに）
改善措置
効果確認の為の測定及び評価

## 改善
改善提案
1. 有害化学物質の製造、使用を中止、有害性の少ない物質への転換
2. 有害な生産工程、作業方法の改良による有害物発散の防止
3. 有害物質を取扱う設備の密閉化と自動化
4. 有害な生産工程の隔離と遠隔操作の採用
5. 局所排気装置あるいはプッシュプル型換気装置の設置
6. 全体換気装置の設置
7. 作業行動の改善による異常ばく露と不要な発散の防止
「ハードでの対応は難しく、コストがかかるので、保護具での対応しかしない。」ではなく、
ハードでの１００％対応は困難であっても、「ハードAで10％＋ハードBで20％＋保護具を組み合わる」
という対応などの柔軟な考えが求められる。
局所排気装置が適切に稼働しているか？
糸くず、ナイロン紐を割いたもの、スモークテスター(発煙管、品質に影響する場合は禁忌)、熱線風速計を使用して、
フードの吸い込み気流の状態（制御風速）、抑制濃度を調べ、吸い込み気流の不良の原因箇所を見つけ改善する。
1. ファンの排風量不足
2. 有害物質発生源からフード開口面までの距離が遠い
3. 扇風機やスポットクーラーの気流等が、フードの吸い込み気流に対して妨害気流となっている
4. ダクト内や集じん機内に粉じん等が堆積し、圧力損失が増大したため、所定排風量が出ていない
5. ダンパーの開度調節不良
6. フードの型式や形状が、作業に合っていない