安全衛生パトロール点検表　　　点検日　　年　　　月　　　日

| 作業所名 |  | 所在地 |  |  |  |  | 確認印 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工 期 | ･ ・ ～ ・ ・ | 進捗状況 |  | ％ | 点検者 |  |  |  |
| 工事概要 |  | 当日作業 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 使用機械 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 作業員数 |  |  |  |  |  |  |

| 項目 | 重 点 事 項 | 点 検 事 項 |  | ○ | △ | × | 指導事項 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 管 理 体 制 等 | 安全衛生管理体制 | ①統括安全管理体制は組織され表示されているか |  |  |  |  |  |
|  |  | ②関係請負人を把握し組織されているか |  |  |  |  |  |
|  | 安全衛生協議会の 組織及び開催 | ①安全衛生協議会は組織されているか |  |  |  |  |  |
|  |  | ②安全衛生協議会は定期的に開催されているか |  |  |  |  |  |
|  |  | ③作業間の連絡･調整等協議内容は十分か |  |  |  |  |  |
|  | 緊急連絡体制、 防火管理体制 | ①各連絡体制は組織され周知されているか |  |  |  |  |  |
|  |  | ②関係請負人を含んで組織されているか |  |  |  |  |  |
|  |  | ③定期的に避難訓練等は実施されているか |  |  |  |  |  |
| 管 理 計 画 | 店社安全衛生計画 | ①店社安全衛生計画は作成され周知されているか |  |  |  |  |  |
|  | 現場安全衛生計画 | ①現場安全衛生計画は作成され周知されているか |  |  |  |  |  |
|  |  | ②作成された計画の必要事項及び内容はよいか |  |  |  |  |  |
|  |  | ③定めた重点事項･行事等は実施されているか |  |  |  |  |  |
|  |  | ④定期的に評価・見直しが行われているか |  |  |  |  |  |
|  | 施工計画書 | ①施工計画は作成され届出はされているか |  |  |  |  |  |
|  |  | ②変更届の必要なものは届出されているか |  |  |  |  |  |
| 一 般 管 理 | 作業員管理 | ①作業員名簿等は適切に管理されているか |  |  |  |  |  |
|  |  | ②個人情報に関する事項は遵守されているか |  |  |  |  |  |
|  | 法定資格の把握 | ①作業に必要な法定資格は把握されているか |  |  |  |  |  |
|  |  | ②必要な作業では指名され、周知されているか |  |  |  |  |  |
|  | 新規入場者管理 | ①新規入場者教育は実施されているか |  |  |  |  |  |
|  |  | ②新規入場者教育に元請が指導・援助しているか |  |  |  |  |  |
| 日 常 管 理 | 安全朝礼の実施 | ①所長以下全作業員出席で実施されているか |  |  |  |  |  |
|  | 現場巡視 | ①毎日１回以上現場を巡視し指導をしているか |  |  |  |  |  |
|  | 工程打合せ会議 | ①毎日一定の時間に連絡・調整を行っているか |  |  |  |  |  |
|  | 作業終了後片付け | ①作業終了後片付けは実施しているか |  |  |  |  |  |
|  | 持込機械の管理 | ①機械等持込時のルールが定められているか |  |  |  |  |  |
|  |  | ②持込機械等は元請立会いで点検しているか |  |  |  |  |  |
|  |  | ③点検した記録は保管されているか |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 評価項目数＝ |  |  |  | 評価点 |

| 項目 | 重 点 事 項 | 点 検 項 目 |  | ○ | △ | × | 指導事項 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 墜 落 転 落 災 害 防 止 | 高所作業等 | ①足場は足場計画図に基づいて組み立てあるか |  |  |  |  |  |
|  |  | ②墜落の危険がある個所に作業床が設けているか |  |  |  |  |  |
|  |  | ③脚立足場は３点支持で設置されているか |  |  |  |  |  |
|  |  | ④可搬式作業台は正しく設置されているか |  |  |  |  |  |
|  | 開口部等 | ①開口部に手すり,巾木、覆いが設けられているか |  |  |  |  |  |
|  |  | ②開口部の表示はされているか |  |  |  |  |  |
|  | 安全帯等 | ①安全帯の取り付け設備が設置されているか |  |  |  |  |  |
|  |  | ②墜落防止用水平ネットは取り付けられているか |  |  |  |  |  |
|  |  | ③墜落危険のある作業で安全帯を使用しているか |  |  |  |  |  |
|  | 昇降設備等 | ①高さ･深さ1.5ｍ以上の個所に設置されているか |  |  |  |  |  |
|  |  | ②通路は詰め所から近い個所に設けられているか |  |  |  |  |  |
| 重 機 関 連 災 害 防 止 | 機械等の管理 | ①特定自主点検を実施し、標章はあるか |  |  |  |  |  |
|  |  | ②作業開始前点検を実施しているか |  |  |  |  |  |
|  |  | ③有資格者の確認をし、配置されているか |  |  |  |  |  |
|  |  | ④合図の方法は統一され、周知されているか |  |  |  |  |  |
|  | 車両系建設機械等 | ①作業主任者、玉掛け者等が指名されているか |  |  |  |  |  |
|  |  | ②関係者に施工要領等が周知されているか |  |  |  |  |  |
|  |  | ③旋回範囲内立ち入り禁止の措置がされているか |  |  |  |  |  |
|  |  | ④掘削機等による用途外使用はしていないか |  |  |  |  |  |
|  | 移動式クレーン等 | ①クレーンの設置場所の点検はしたか |  |  |  |  |  |
|  |  | ②関係作業員間の打合せは実施したか |  |  |  |  |  |
|  |  | ③過負荷防止措置は正常に稼動しているか |  |  |  |  |  |
|  |  | ④玉掛けの工具･用具に破損したものは無いか |  |  |  |  |  |
|  |  | ⑤作業半径内の立ち入り禁止措置をしているか |  |  |  |  |  |
|  |  | ⑥架空電線等に対する措置はしているか |  |  |  |  |  |
|  |  | ⑦作業員の位置はよいか |  |  |  |  |  |
|  | 高所作業車 | ①技能講習修了者を配置しているか |  |  |  |  |  |
|  |  | ②転倒防止の措置はしてあるか |  |  |  |  |  |
|  |  | ③作業中は安全帯を使用しているか |  |  |  |  |  |
| 崩 壊 災 害 防 止 | 地山の掘削作業 | ①作業主任者を配置しているか |  |  |  |  |  |
|  |  | ②作業開始前に法方・浮石等の点検をしているか |  |  |  |  |  |
|  |  | ③重機の設置場所は法方から離してあるか |  |  |  |  |  |
|  |  | ④埋設物は調査し防護措置をしてあるか |  |  |  |  |  |
|  |  | ⑤ダンプ等の運行経路を定め周知しているか |  |  |  |  |  |
|  |  | ⑥誘導員を配置し、誘導員の指示に従っているか |  |  |  |  |  |
|  |  | ⑦土止め支保工は設置してあるか |  |  |  |  |  |
|  |  | ⑧豪雨等の後の点検をしているか |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 評価項目数＝ |  |  |  | 評価点 |

土石流危険河川における作業

| 項目 | 重 点 事 項 | 点 検 事 項 |  | ○ | △ | × | 指導事項 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 土石流危険河川作業 | 事前調査 | ①上流河川・その周辺状況を調査し把握しているか |  |  |  |  |  |
|  |  | ②土石流による労働災害防止に関する規定を設け周知 を図っているか |  |  |  |  |  |
|  | 施工中の措置等 | ①降雨計を設置し適切に管理記録しているか |  |  |  |  |  |
|  |  | ②発生を早期に把握するための措置を講じているか |  |  |  |  |  |
|  |  | ③サイレン等警報用の設備を設けているか |  |  |  |  |  |
|  |  | ④避難用の設備を設け、使用法の周知を図っているか |  |  |  |  |  |
|  |  | ⑤避難の訓練を実施しているか |  |  |  |  |  |
|  |  | ⑥関係請負人に対して技術上の指導を行っているか |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 評価項目数 |  |  |  | 評価点 |

店社が追加する項目

| 項目 | 重 点 事 項 | 点 検 事 項 |  | ○ | △ | × | 指導事項 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 評価項目数 |  |  |  | 評価点 |

| 点検者コメント： | 備考： |
| --- | --- |

記入例

安全パトロール結果の危険性・有害性等の調査

| № | 点検指導事項 （指導類似事項をまとめ要約し記入する） | 指導回数 | 可能性 | 重大性 | 評 価 | 危険度 | 危険性・有害性等の防止対策 （改善指導事項） | 安全衛生計画 への反映等 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| １ | 高所作業において安全帯を使用 していない作業員がいる | ４ | × | × | ×× | ５ | 作業の方法及び手順、墜落防 止設備の配置の方法などを示 した作業計画を定め、この作 業計画により作業を行う。 | 重点施策に墜落 防止対策を盛り 込む。 |
| ２ | バックホウの作業半径内に作業 員が立ち入っていた。 | ２ | △ | △ | △△ | ３ | 作業半径内は柵等で立入禁止 の措置を講ずる。 | 重点施策に重機 災害防止対策を 盛り込む。 |
| ３ | 換気の不十分な屋内作業におい てガソリンエンジン式発電機を 使用していた。 | １ | ○ | △ | ○△ | ２ | 換気不十分な屋内作業におい てはガソリンエンジン等の内 燃機関を持つ発電機等の機械 を使用しない。 |  |

※指導回数は、安全衛生パトロール結果から類似する指導事項が何回あったかを集計し、危険性・有害性等を調査する。

※危険性又は有害性等の見積り、評価等の基準は下記のとおりである。

※確認は、指導した店社の安全担当者が危険性又は有害性等の対策の実施状況を確認し、良好○、実施△、未実施×で記入する。

危険性又は有害性等の見積り、評価等の方法

| １．「可能性」の見積り基準 |  |  |  | ２．「重大性」の見積り基準 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 災害発生の可能性（頻度） | 可能性の判断基準 | 記号 |  | 受傷程度の重大性 | 重大性の判断基準 | 記号 |
| ほとんど起きない | ５年に１回程度発生する | ○ |  | 軽 微 | 休業３日以内（不休災害） | ○ |
| たまに起きる | １年に１回程度発生する | △ |  | 重 大 | 休業４日以上の休業災害 | △ |
| かなり起きる | ６ヶ月に１回程度発生する | × |  | 極めて重大 | 死亡及び障害を伴う災害 | × |

３．基準に基づいた危険性又は有害性の評価

| 重大性 可能性 | ○軽微 （不休災害） | △重大 （休業災害） | ×極めて重大 （死亡・障害） |
| --- | --- | --- | --- |
| ○ほとんど起きない （５年に１回程度） | ○○ （極めて小さい） | ○△ （かなり小さい） | ○× （中程度） |
| △たまに起きる （１年に１回程度） | △○ （かなり小さい） | △△ （中程度） | △× （かなり大きい） |
| ×かなり起きる （６ヶ月に１回程度） | ×○ （中程度） | ×△ （かなり大きい） | ×× （極めて大きい） |

４．危険度の判定基準

| 危険性・有害性の見積り記号 | 危険性・有害性の評価 | 危険度 |
| --- | --- | --- |
| ×× | 極めて大きい | 5 |
| ×△ △× | かなり大きい | 4 |
| ×○ △△ ○× | 中程度 | 3 |
| △○ ○△ | かなり小さい | 2 |
| ○○ | 極めて小さい | 1 |