## 安全巡視チェックリスト
安全巡視チェックリストの使用にあたって
本安全巡視チェックリストは、飯島いいものつくろう会が平成18年度に検討し作成したものである。 本チェックリストは、点検項目の裏付けを明確にするため、「安全巡視チェックリスト根拠資料」とリンクされており、現場で根拠を確認したいときに活用できるようになっている。 根拠資料は平成18年度に検討し法令を中心に根拠をまとめ、平成21年度に時点修正したものである。根拠が明らかでない項目もあり、今後さらに修正をしながら充実させていくものである。 したがって、安全衛生に関する国土交通省の公式な見解を示したものではない。 各現場での使用にあたっては、この点に十分に留意いただくとともに、さらに必要な項目がないか、当該現場に即していないものがないかなどを十分に確認していただき、ご活用いただきたい。 平成21年度 飯島いいものつくろう会 安全部会
安全巡視チェックリスト | [33 empty] | Ver.1.01
[32 empty] | 現場代理人 | 監理技術者 | 安全管理者
工事名 | [8 empty] | 巡視時間 | [5 empty] | 天候 | 気温 |  | 作業内容 |  |  |  | 作業人員 |  |  |  | 巡視員 |  |  |  |  | ㊞
[9 empty] | Am | ： | ～ |  | ： |  |  |  | ℃ |  |  |  |  | 男 人 女 人 計 人 |  |  |  | 現場状況 | 良好
普通
巡視日 |  | 平成 | 年 | 月 |  | 日 |  | 曜日 | Pm | ： | ～ |  | ： |  |  |  | ℃ |  |  |  |  | 男 人 女 人 計 人 合計 人 |  |  |  | ［全体評価］ | 不良 | （ |  |  | ）
[27 empty] | 作業中止 | （ |  |  | ） | / | / | /
点検項目（結果:良い○,悪い×） |  |  |  |  | 点検結果 |  | 指摘事項 |  |  |  |  | 是正指示（誰に） |  | 是正内容 |  |  |  |  | 是正確認 （いつ・誰が） | 点検項目（結果:良い○,悪い×） |  |  | 点検結果 |  | 指摘事項 |  |  |  | 是正指示（誰に） | 是正内容 |  |  |  | 是正確認 （いつ・誰が）
[5 empty] | Am | Pm | [16 empty] | Am | Pm
作業員・服装・保護具 | 1)作業員の健康状態は良好か | [17 empty] | / | 墜落転落災害防止 | 1)必要箇所に足場が確保されているか | [12 empty] | /
| 2)保護帽等を着用しているか | [17 empty] | / |  | 2)足場板の規格、隙間(3cm以下)は適正か | [12 empty] | /
| 3)作業に適した服装、履物を使用しているか | [17 empty] | / |  | 3)足場板の固定(3点支持)は適正か | [12 empty] | /
| 3)安全帯、保護面等必要な保護具を使用しているか | [17 empty] | / |  | 4)手摺、中さん、幅木等必要な措置をしているか | [12 empty] | /
| 4)有資格者の作業、ヘルメットステッカーは適切か | [17 empty] | / |  | 5)必要箇所に落下防止ネットがあるか | [12 empty] | /
| 5)熱中症対策は行なっているか | [17 empty] | / |  | 6)昇降設備(高さ･深さが1.5m以上)があるか | [12 empty] | /
| 6)防寒対策は行なっているか | [17 empty] | / |  | 7)高さ2mの箇所に作業床は設置されているか | [12 empty] | /
| その他 | [17 empty] | / |  | 8)作業床は巾40cm以上、隙間3cm以下であるか | [12 empty] | /
[19 empty] | / |  | 9)構造物と足場の間隔(30cm以下)であるか | [12 empty] | /
一般事項・整理整頓・作業通路 | 1)監理・主任技術者は名札を着用しているか | [17 empty] | / |  | 10)安全帯の使用、取付施設（必要箇所)は適切か | [12 empty] | /
| 2)安全関係書類の整備状況(適宜) | [17 empty] | / |  | 11)梯子、脚立の固定状況は適切か | [12 empty] | /
| 4)安全掲示板等の掲示状況は更新されているか | [17 empty] | / |  | 12)梯子の上端60cm以上、設置角度75度以下であるか | [12 empty] | /
| 5)現場事務所等は整理整頓されているか | [17 empty] | / |  | 13)墜落の恐れのある開口部はないか | [12 empty] | /
| 6)資機材等の仮置は、通路に置く等してていないか | [17 empty] | / |  | 14)始業前等必要な時に点検されているか | [12 empty] | /
| 7)危険物の保管状況 | [17 empty] | / |  | その他 | [12 empty] | /
| 8)消火器、灰皿の設置状況 | [17 empty] | / | [14 empty] | /
| 8)消火器の使用期限は問題ないか | [17 empty] | / | 崩落災害防止 | 1)作業前・降雨、地震後等地山、法面の点検はしているか | [12 empty] | /
| 8)消火器は使用用途（普通・電気火災等）に合致しているか | [17 empty] | / |  | 2)土質にあった掘削勾配・高さであるか | [12 empty] | /
| 9)安全通路の確保、表示はされているか | [17 empty] | / |  | 3)法肩付近の状況（土砂、重量物の存置）は適切か | [12 empty] | /
| 10)安全通路は有効に保持されているか | [17 empty] | / |  | 4)法面の防護状況されているか | [12 empty] | /
| 11)第三者の立入禁止措置は行なわれているか | [17 empty] | / |  | 5)浮石除去、雨水、地下水は適切に処理されているか | [12 empty] | /
| 12)仮囲いの設置状況 | [17 empty] | / |  | 6)危険箇所の立入禁止措置はされているか | [12 empty] | /
| その他 | [17 empty] | / |  | 7)作業主任者の配置は選任されているか | [12 empty] | /
[19 empty] | / |  | 8)上下作業が行われていないか | [12 empty] | /
交通安全 | 1)工事看板･標識類･交通安全施設類の設置状況は適切か | [17 empty] | / |  | 9)土止めの適切な設置がされているか | [12 empty] | /
| 2)交通誘導員の配置状況は適切か | [17 empty] | / |  | 10)仮締切盛土の状況に変化は無いか | [12 empty] | /
| 3)交通規則を厳守させているか | [17 empty] | / |  | その他 | [12 empty] | /
| 4)工事用車両の運行経路は適切か | [17 empty] | / | [14 empty] | /
| 5)現場出入口は必要に応じ、事故防止措置がなされているか | [17 empty] | / | 飛来・落下災害防止 | 1)ワイヤーロープ等の点検はされているか | [12 empty] | /
| 6)過積載は行われていないか | [17 empty] | / |  | 2)有資格者により玉掛け作業、識別されているか | [12 empty] | /
| その他 | [17 empty] | / |  | 3)吊荷の形状、重量にあった玉掛け方法か | [12 empty] | /
[19 empty] | / |  | 4)合図者の配置、識別は適切か | [12 empty] | /
車両系建設機械等災害防止 | 1)キーの抜き取りは行われているか | [17 empty] | / |  | 5)上下作業が行われていないか | [12 empty] | /
| 2)バケット等の着地しているか | [17 empty] | / |  | 6)安全ネットの設置は設置されているか | [12 empty] | /
| 3)工事用車両の車止め措置は行われているか | [17 empty] | / |  | 7)強風時の飛散防止措置がされているか | [12 empty] | /
| 4)路肩、法肩の立ち入り禁止措置、明示は適切か | [17 empty] | / |  | 8)資材の固定状況は適切か | [12 empty] | /
| 5)作業半径内の立入禁止措置 | [17 empty] | / |  | その他 | [12 empty] | /
| 6)誘導員、監視人、合図者の配置は適切か | [17 empty] | / | [14 empty] | /
| 7)主たる用途外作業(荷の吊上げ等)をしていないか | [17 empty] | / | 電気災害防止 | 1)取扱責任者の表示がされているか | [12 empty] | /
| 8)運転者名、取扱者名の明示は適切か | [17 empty] | / |  | 2)分電盤の施錠はされているか | [12 empty] | /
| 9)障害物、架空電線の養生、明示 | [17 empty] | / |  | 3)アースの設置状況は適切か | [12 empty] | /
| 10)定められた間隔で点検されているか | [17 empty] | / |  | 4)分電盤の設置高さ（1ｍ以上）、周りの整理は適切か | [12 empty] | /
| その他 | [17 empty] | / |  | 5)通路上配線の防護状況は適切か | [12 empty] | /
[19 empty] | / |  | 6)電線被覆の損傷していないか | [12 empty] | /
クレ｜ン等災害防止 | 1)過負荷防止装置の作動しているか | [17 empty] | / |  | その他 | [12 empty] | /
| 2)据付地盤の養生、アウトリガーの最大張出は適切か | [17 empty] | / | [14 empty] | /
| 3)作業半径内に立ち入っていないか | [17 empty] | / | 特記事項・備考
| 4)吊荷下に立ち入ってないか | [17 empty] | /
| 5)定格荷重、吊荷重量、据付位置は適切か | [17 empty] | /
| 6)合図者の配置、識別は適切か | [17 empty] | /
| 7)障害物、架空電線の養生、明示がされているか | [17 empty] | /
| 8)強風時の作業となっていないか | [17 empty] | /
| 8)風速を図る設備は備えているか？ | [17 empty] | /
| その他 | [17 empty] | /
/