## 横
■職場安全衛生点検チェックリスト |  |  | 点検実施日： 年 月 日（ ： ～ ： ）
チェック項目 | 法規則等 | 良否判定 | 具体的内容 | 改善状況等
１．蛍光灯・室内照明の取り付けは適切か。 （外れ・壊れ・汚れ等） | 事務所則
２．作業台の照度は適切か。 （300ルックス以上・ちらつき・まぶしさ等） | 事務所則
（300ルックス以上、ちらつき、眩しさ等） | ＶＤＴ指針
３．室内表示物・看板の取り付けは適切か。 （はがれ・汚れ・内容・掲示期間等） | 職場環境指針
（剥がれ・汚れ・内容・掲示期間等）
４．ワークステーションは適切か。 （机の上の整理/机の下の書類・ダンボール） （一人10㎥以上の作業空間） | 事務所則 ＶＤＴ指針 耐震自主基準
（机の上の整理） | ＶＤＴ指針
５．安全通路は適切か。 （オフィスゾーンは原則80ｃｍ以上） （共用通路部分は120ｃｍ以上） （つまずき・すべり等の危険はないか） | 安衛則 消防計画
(オフィスゾーンは原則80ｃｍ以上）
６．避難誘導灯は適切か。 （非難口誘導灯・通路誘導灯） | 消防法施行則
（避難口誘導灯、通路誘導灯）
７．非常口のドアは正常か。 （外開き・解錠等） | 安衛則
（外開き、解錠等） | 消防計画
８．消火器は所定の場所に置いてあるか。 （設置場所・見やすい標識・転倒防止） | 消防法施行則
（設置場所、見やすい標識、転倒防止） | 消防計画
９．消火器・消火栓の前面に物品を置いていないか。 | 消防計画
10．救急用具は設置されているか。 （内容物・清潔保持等） | 事務所則
（内容物、清潔保持等）
11．配線、コンセントなど電気用品は安全に管理されているか。 （たこ足・垂れ下がり・アース端子等） | 電気設備技術基準等
（たこ足配線、垂れ下がり、アース端子等）
12．温度・湿度設定は適切か。 （気温17℃以上28℃以下・相対湿度40%以上70%以下） | 事務所則
（気温17℃以上28℃以下・相対湿度40%以上70%以下）
13．異臭の発生・煙や埃の充満はないか。 （たばこ副流煙等） | 事務所則
（タバコ副流煙等） | 健康増進法
14．廃棄物（ゴミ）の処理は適切か。 （清潔の保持等） | 事務所則
（清潔の保持等）
15．その他安全衛生上問題はないか。 （不安全不衛生状態・不安全不衛生行動） | ※安全衛生の 基本原則
（不完全・不衛生状態・不安全・不衛生行動）
良否判定 【○良・△やや不良（経過視察）・×不良（要改善）】 △×は具体的内容を記録する。

## 現場用
担当者 衛生管理者 産業医
■職場安全衛生点検チェックリスト① |  | 点検実施日： 年 月 日（ ： ～ ；）
点検部署名：
点検目的：
チェック項目 | 法規則等 | 良否判定 | 具体的内容 | 改善状況等
１．蛍光灯・室内照明の取り付けは適切か。 （外れ・壊れ・汚れ等） | 事務所則
２．作業台の照度は適切か。 （300ルックス以上・ちらつき・まぶしさ等） | 事務所則
（300ルックス以上、ちらつき、眩しさ等） | ＶＤＴ指針
３．室内表示物・看板の取り付けは適切か。 （はがれ・汚れ・内容・掲示期間等） | 職場環境指針
（剥がれ・汚れ・内容・掲示期間等）
４．ワークステーションは適切か。 （机の上の整理/机の下の書類・ダンボール等） （一人10㎥以上の作業空間） | 事務所則 ＶＤＴ指針 耐震自主基準
（机の上の整理） | ＶＤＴ指針
５．安全通路は適切か。 （オフィスゾーンは原則80ｃｍ以上） （共用通路部分は120ｃｍ以上） （つまずき・すべり等の危険はないか） | 安衛則 消防計画
(オフィスゾーンは原則80ｃｍ以上）
６．避難誘導灯は適切か。 （非難口誘導灯・通路誘導灯） | 消防法施行則
（避難口誘導灯、通路誘導灯）
７．非常口のドアは正常か。 （外開き・解錠等） | 安衛則
（外開き、解錠等） | 消防計画
８．消火器は所定の場所に置いてあるか。 （設置場所・見やすい標識・転倒防止） | 消防法施行則
（設置場所、見やすい標識、転倒防止） | 消防計画
９．消火器・消火栓の前面に物品を置いていないか。 | 消防計画
10．救急用具は設置されているか。 （内容物・清潔保持等） | 事務所則
（内容物、清潔保持等）
11．配線、コンセントなど電気用具は安全に管理されているか。 （たこ足・垂れ下がり・アース端子等） | 電気設備技術基準等
（たこ足配線、垂れ下がり、アース端子等）
12．温度・湿度管理は適切か。 （気温17℃以上28℃以下・相対湿度40%以上70%以下） | 事務所則
（気温17℃以上28℃以下・相対湿度40%以上70%以下）
13．異臭の発生・煙や埃の充満はないか。 （たばこ副流煙等） | 事務所則
（タバコ副流煙等） | 健康増進法
14．特記事項
（清潔の保持等）
15．廃棄物（ゴミ）の処理は適切か。 （清潔の保持等） | 事務所則
（清潔の保持等）
良否判定 【○良・△やや不良（経過視察）・×不良（要改善）】 △×は具体的内容を記録する。

## 衛生管理者用
担当者 衛生管理者 産業医
■職場安全衛生点検チェックリスト② |  | 点検実施日： 年 月 日（ ： ～ ： ）
点検部署名
チェック項目 | 法規制等 | 良否判定 | 具体的内容 | 改善状況等
１．蛍光灯・室内照明の取り付けは適切か。 （外れ・壊れ・汚れ等） | 事務所則
２．作業台の照度は適切か。 （300ルックス以上・ちらつき・まぶしさ等） | 事務所則
（300ルックス以上、ちらつき、眩しさ等） | ＶＤＴ指針
３．温度・湿度管理は適切か。 （気温17℃以上28℃以下・相対湿度40%以上70%以下） | 事務所則
（気温17℃以上28℃以下・相対湿度40%以上70%以下）
４．気流は適切か。 （0.5m/s以下） | 事務所則
（剥がれ・汚れ・内容・掲示期間等）
５．二酸化炭素濃度は適切か。 （1000ppm以下） | 事務所則
（剥がれ・汚れ・内容・掲示期間等）
６．一酸化酸素濃度は適切か。 （10ppm以下） | 事務所則
（剥がれ・汚れ・内容・掲示期間等）
７．浮遊粉塵量は適切か。 （0.15mｇ/㎥以下） | 事務所則
（剥がれ・汚れ・内容・掲示期間等）
８．室内表示物・看板の取り付けは適切か。 （机の上の整理/机の下の書類・ダンボール等） （一人10㎥以上の作業空間） | 職場環境指針
（机の上の整理） | ＶＤＴ指針
９．ワークステーションは適切か。 （はがれ・汚れ・内容・掲示期間等） | 事務所則 ＶＤＴ指針 耐震自主基準
（机の上の整理） | ＶＤＴ指針
10．安全通路は適切か。 （オフィスゾーンは原則80ｃｍ以上） （共用通路部分は120ｃｍ以上） （つまずき・すべり等の危険はないか） | 安衛則 消防計画
(オフィスゾーンは原則80ｃｍ以上）
11．避難誘導灯は適切か。 （非難口誘導灯・通路誘導灯） | 消防法施行則
（避難口誘導灯、通路誘導灯）
12．非常口のドアは正常か。 （外開き・解錠等） | 安衛則
（外開き、解錠等） | 消防計画
13．消火器は所定の場所に置いてあるか。 （設置場所・見やすい標識・転倒防止） | 消防法施行則
（設置場所、見やすい標識、転倒防止） | 消防計画
14．消火器・消火栓の前面に物品を置いていないか。 | 消防計画
15．救急用具は設置されているか。 （内容物・清潔保持等） | 事務所則
（内容物、清潔保持等）
16．配線、コンセントなど電気用具は安全に管理されているか。 （たこ足・垂れ下がり・アース端子等） | 電気設備技術基準等
（たこ足配線、垂れ下がり、アース端子等）
17．異臭の発生・煙や埃の充満はないか。 （たばこ副流煙等） | 事務所則
（タバコ副流煙等） | 健康増進法
18．廃棄物（ゴミ）の処理は適切か。 （清潔の保持等） | 事務所則
（清潔の保持等）
19．その他安全衛生上問題はないか。 （不安全不衛生状態・不安全不衛生行動） | ※安全衛生の 基本原則
（不完全・不衛生状態・不安全・不衛生行動）
良否判定 【○良・△やや不良（経過視察）・×不良（要改善）】 △×は具体的内容を記録する。

## Sheet3
産業医 | 保健師