## ３属性
http://fuji-host.arch.kyushu-u.ac.jp/kaanet/kaap/kaap.html
強さ（音圧、客観的）（振幅）・大きさ（loudness、主観的）
基準点と基準音：
基準音は1000Hzの正弦平面進行波とし、基準点は10-12W/m2の強さ、または 2×10-4dyne/cm2とする。
音の強さレベル：
Weber-Fechner法則：人の感覚は物理量の２倍に比例
デシベル尺度(dB)
音の大きさレベル（loudness level）：
音の大きさを表す単位phonの数値は、正常な聴力を持つ人が、ある音と同じ大きさに聞こえると判断した1,000Hzの純音の音圧レベルで表す
等ラウドネス曲線：
高さ（周波数）
音色（波形）

## 分類
媒体 | 建物内 | 空気伝搬音 [Air borne noise]
固体伝搬騒音 [Solid borne noise]
音源 | 外部騒音源 | 航空機騒音 [Aircraft noise]
道路交通騒音 [Roadtraffic noise]
工場の各種機械、装置による騒音
| 内部騒音源 | 建築設備騒音
事務室などの人声，事務機械などの騒音
工場などの作業音
歩行、運搬，扉の開閉などにともなう、床、壁への衝撃音
時間特性 | 定常騒音 |  |  | ほぼ一定レベルの騒音が連続している騒音。
| 非定常騒音 | 変動騒音 |  | 道路自動車。騒音レベルが不規則かつ連続的に、かなりの範囲にわたって変動する騒音。
|  | 間欠騒音 |  | 飛行機。ある時間間隔をおいて間欠的に発生する騒音のうち、発生ごとの継続時間が数秒以上の騒音。
|  | 衝撃騒音 |  | １つの騒音発生の継続時間がきわめて短い騒音。
|  |  | 分離衝撃騒音 | 建設現場土打ち。個々の事象が分離できる衝撃騒音。
|  |  | 準定常衝撃騒音 | 目覚まし時計。ほぼ一定レベルの衝撃音が、極めて短い時間間隔で繰り返して発生する騒音。
音の質 | 純音 [Pure tone] |  |  | 単一正弦振動をする音波。このような音はまれであり、自然界にはあまり存在しないが、電気機器等ではよく使用されている。
| 雑音 [Noise] |  |  | 周期性がなく、純音に分解できない音。
| 白色雑音 [White noise] |  |  | 連続スペクトルを持ち、単位周波数帯域(1Hz)に含まれる成分の強さが周波数に無関係に一定な音を，白色光になぞらえて、こう呼ぶ。
| ピンクノイズ [Weighted white noise] |  |  | 連続スペクトルで各帯域に含まれる強さが一定の雑音。
| 帯域雑音 [Band noise] |  |  | ある一定の帯域だけの雑音。
エネルギー
白色ノイズ
ピンクノイズ
50 100 200 500 1000 2000 4000 8000Hz

## 聴感補正回路
http://fuji-host.arch.kyushu-u.ac.jp/kaanet/kaap/kaap.html
騒音は、種々の周波数成分の音を含み、かつ時々刻々レベルが変動しているため、人間の感覚でその程度を捉えるのは難しい。また、人間の聴覚は、周波数帯域によってその感度が異なり、等ラウドネス曲線に見られる様に同じ音圧レベルの音でも周波数帯域によって違う大きさの音に聞こえてしまう。
騒音計はJISや計量法で定められた測定器で，人間が感じる騒音の大きさを測定するために，聴覚のラウドネス特性を模擬するための周波数補正回路（各周波数の受音レベルを人間の聴覚に合わせて補正することのできる聴感補正回路）を内蔵しています。
これにはA,B,C,D,Eの各特性がありましたが，現在の騒音計にはAとCが用いられています。またFは，平坦特性の意味で，マイクロホンに入力された音圧に対して周波数特性上全く変化しないものです。従って，音圧そのものを測定できることから¨騒音計¨としての用途よりも¨音圧計¨の意味があります。ある音を周波数分析するときには，騒音計の後ろにフィルタを接続して周波数分析をしますが，このときにはF特性としておかなければ正しい分析ができません。C特性は，F特性の次に平坦に近い周波数特性を持っていますが，低音域と高音域でやや下がる特性となっています。F特性を持たない騒音計では，C特性で周波数分析をします。以前は大きな騒音（漠然としていますが）を測定する場合にC特性が使われていたようですが，現在では騒音はA特性で測定します。
そういうわけでC特性は影が薄くなってきた感がありますが，FとCの特性の違いを利用して周波数分析をすると，測定が精度良くできることがあります。〈ちょっとした使いかた〉 空調騒音を測定して周波数分析する場合に，低音域（31.5Hz,63Hzなど）はF特性にして分析し，それ以上はC特性として分析する。こうすると，低音成分が大きい空調騒音ではF特性のときの測定レンジとC特性のときの測定レンジとでは10～20dB違うことがあるので，高音域を分析する場合に騒音計の自己ノイズの影響を軽減することができます。
聴感補正回路
聴感補正回路が組み込まれていて、各周波数の受音レベルを人間の聴覚に合わせて補正することのできる様な仕組みが組み込まれている。 聴感補正回路には、A・B・C・D 4種の周波数特性がある。しかし、近年おもに使われるのはA，C特性である。その他の周波数特性は、 B(現在、B特性は使用されていない) D(航空機騒音評価のための基礎尺度) ここで紹介するのは、A，C特性の二つである。
Ａ特性音圧レベル Ａ特性聴感補正回路によって補正した音圧レベルは種々の騒音評価法のためによく使用される尺度である。
この特性は、FletcherとMunsonの等ラウドネス曲線のうち、40phonの反転曲線に調整されていて、これがA特性の基本になっている。
騒音計のＡ特性聴感補正回路によって補正した音圧レベル（A-Weighted sound pressure level）のことで、ＬＡと表記される。従来、騒音レベル［単位dB(A)］と呼ばれていたが、最近では聴感補正の特性はＬＡのように指標には記し、単位はdBで統一されている。
Ｃ特性音圧レベル Ｃ特性聴感補正回路によって補正した音圧レベルは音圧レベルの近似値を示す。
Ｃ特性は当初、全周波数にわたって平坦な特性であった。アメリカにおける1944年の騒音計の規格、ならびに我が国の1952年のJIS規格でも特性は平坦であった。しかし、IECの騒音計規格によって、低周波および高周波帯域の一部で平坦から外れた部分がでてきた。我が国でも1977年のJIS改正では図に示す特性になり、周波数分析を伴う測定に用いられる。

## 評価
時間率騒音レベル Ｌx [Percentile level]
測定時間のＸ％において、騒音レベルがそのレベル以上であるようなレベルを、Ｘパーセント時間率レベルといい、Ｌxで表す。一般には、一定時間で測定した騒音レベル（例えば5秒おき50回─”50回法”）の累積度数曲線を描き、これが（100－Ｘ）％を切る点として求められる。 Ｌ50は中央値であり、従来、変動騒音の代表値として用いられてきた。 Ｌ5やＬ10は変動の上位レベルを反映しており、一般の環境騒音の大きさややかましさと良い対応を見せる。また、Ｌ95やＬ90を並記することにより、レベル変動の幅を知ることができる。
これまで、騒音評価指標としては、ある観測期間の中央値であるＬ50が一般に用いられててきた。ところが、多くの研究から、人々の反応はＬ50よりもある観測期間のエネルギー平均値であるＬAeqと対応がよいことが明らかとなっており、多くの国々でＬAeqが騒音評価法として採用されようになってきた。わが国でも、騒音の評価法としてＬAeqを使用するのが適当であるという答申を中央環境審議会が1996年に出しており、近いうちに環境基準に反映され見込みである。
エネルギー平均値に基づく指標
等価騒音レベル Ｌaeq [Equivalent continuous A-weighted sound pressure level]
騒音レベルが時間とともに変化する場合，測定時間内でこれと等しい平均二乗音圧を与える連続定常音の騒音レベル。 単位は、デシベル、単位記号は，dB。
等価騒音レベルは次式によって定義される。(JIS Z8731-1983) ここで、PA:A特性音圧 P0:基準音圧(20μPa) 特に混同のおそれがない場合，等価騒音レベル量記号はＬAeq，又はＬeqで表示してもよい。 測定時間は、原則として連続的な測定を行う時間（実測時間という）を指すが、断続した実測によって長時間の代表値を求める場合のように、観測の対象としている総時間長(観測時間という）を指すこともある。例えば、実測時間を10分間とした場合にはLAeq(10 min)，また観測時間を午前九時から午後五時までの八時間とした場合にはLAeq(09-17)又はLAeq(8h)と表示する。
これまで、騒音評価指標としては、ある観測期間の中央値であるＬ50が一般に用いられててきた。ところが、多くの研究から、人々の反応はＬ50よりもある観測期間のエネルギー平均値であるＬAeqと対応がよいことが明らかとなっており、多くの国々でＬAeqが騒音評価法として採用されようになってきた。わが国でも、騒音の評価法としてＬAeqを使用するのが適当であるという答申を中央環境審議会が1996年に出しており、近いうちに環境基準に反映され見込みである。
等価騒音レベルを求める場合は、次のいずれかの方法による。 (1)A特性音圧の二乗積分による方法 式(1)によって,実測時間 T(=t2-t1)にＡ特性音圧を二乗積分し、Tで平均して等価騒音レベルを求める。 (2)騒音レベルのサンプリングによる方法 騒音計などを用いて，実測時間全体にわたって一定時間間隔⊿tごとに騒音レベルを測定し，その結果から(2)式を用いて等価騒音レベルを求める。 なお、サンプリングの時間間隔⊿tは、騒音レベルの変動の程度に応じて選定されるが、騒音計の速い動特性(FAST)を用いる場合には0.25秒以下、遅い動特性(SLOW)を用いる場合には，2秒以下とすることが望ましい。ただし、騒音レベルの変動が緩やかで、実測時間が数分以上に及ぶ場合には、⊿tを5秒程度まで広げてもよい。
単発騒音暴露レベル ＬＡＥ [Sound exposure Level]
単発的に発生する騒音の１回の発生ごとのＡ特性で重み付けられたエネルギーと等しいエネルギーを持つ継続時間１秒の定常音の騒音レベル。 単位はデシベル、単位記号はｄＢ。[ＪＩＳ規格 Z8731-1983]
単発騒音レベルＬＡＥは、次式で定義される。 ここで、Ｔ0は基準化時間であり、１秒にとる。ｔ2－ｔ1は、騒音の１回の事象の継続時間を含む測定時間であるが、下図（図１）に示すように実質的には、ピークレベルから１０ｄＢ以下のレベルを超える騒音の継続時間t'2-t'1で近似できる。 以上の定義からも明らかなように、この量は単発的に発生する騒音のエネルギー（音圧の２乗積分値）を反映した量である。また図１に示すように単発的な騒音の大きさをそのエネルギーと等しいエネルギーを持つ継続時間１秒間の定常騒音の騒音レベルに換算したものと考えてもよい。
間欠的に発生する騒音の単発騒音暴露レベルの測定について
図中、右の騒音のエネルギーと等しい騒音のエネルギーを持つ継続時間１秒間の定常騒音の騒音レベル（図中左）で表す。 この量を用いることにより、間欠騒音など単発的に発生するある特定の騒音だけに着目し、一定の観測時間内の等価騒音レベルを求めることができる。 また、鉄道騒音や航空機騒音など間欠的に発生する騒音を個別に測定又は表示しておき、それらの何回かの騒音が他の騒音に加わったときの全体としての等価騒音レベルをエネルギー的扱いによって計算することができる。
昼夜等価騒音レベル Ｌdn [Day-night sound level]
人々が長時間生活する住居地域の環境騒音の影響（会話妨害、睡眠妨害、喧噪感など）を評価する方法。
同じ騒音レベルの音であっても、種々の活動をしている昼間より、就寝する夜間の方がよりうるさく感じられる。そのためＬdnでは、式-1に示すように、夜間の騒音レベルに10dBのペナルティを課して,24時間のＬeqを求める。 ここに、Ｌd：昼間7:00～22:00のＬeq（ｄＢ） Ｌn：夜間22:00～7:00のＬeq（ｄＢ）
Ｌdnが主観的反応とよい対応を示すという調査結果は多い。例として、図１にイギリスで行われた航空機騒音の影響に関する調査結果を示す。 妨害を受ける活動によって、同じ妨害率でも対応するレベルは異なるが、Ｌdnと妨害率との間によい対応がある事が左図よりわかる。 Ｌdnは、米国環境庁（Environmental protection agency）の定める環境基準に採用されていて、米国内の環境評価に用いられている。
終日等価騒音レベル Ｌden [Day-evening-night sound level]
Ｌdenは１日を昼（7:00～19:00）、夕（19:00～22:00）、夜（22:00～7:00）の三つの時間帯に分け、夕方に5dB、夜間に10dBのペナルティを課して２４時間のＬeqを求めたものである。
|  | 夕方のペナルティに関して、Ｌdnと異なるが、現実の環境騒音の場合、そのレベル分布に関わらず、夕方のペナルティを加える場合と加えない場合の差はわずかであると報告されている。 ［計算法］ Ｌden=10log10 [12×10Ld/10＋3×10(Le＋5)/10 ＋9×10(Ln＋10)/10］ ここで、Ld：7:00～19:00のLeq（ｄＢ） Le：19:00～22:00のLeq（ｄＢ） Ln：22:00～7:00のLeq（ｄＢ） | Ｌden=10log10 [12×10Ld/10＋3×10(Le＋5)/10 ＋9×10(Ln＋10)/10］
ＷＥＣＰＮＬ [Weighted Equivalent Continuous Perceived Noise Level]
ＷＥＣＰＮＬは多数の航空機による長期連続暴露の尺度として提案されたものである。
背景 国際民間航空機構（ＩＣＡＯ）は航空機騒音が重大な社会問題になるに及び、国際間の相互比較と情報交換のため､1969年11､12月の特別会議での報告書をもとに、加盟各国の意見を調整し、1971年にAnnex 16 Aircraft Noiseを公布した。 この中では、航空機騒音に関わる制度と尺度が定められているが、国際基準、勧告、提案の三水準に分類している。
内容や運用に差がみられるＷＥＣＰＮＬ 現在、世界でＷＥＣＰＮＬという呼称で運用されている航空機騒音に関する尺度は以下の通りである。 1．ＩＣＡＯの提案するAnnex １６*1 の中の評価尺度の一つであるＷＥＣＰＮＬ 2.日本での航空機騒音の環境基準に用いられるＷＥＣＰＮＬ 3.日本での防衛施設周辺における航空機騒音による区域指定のため運用しているＷＥＣＰＮＬ*2 *1 ＷＥＣＰＮＬの他に、 ＥＰＮＬ，ＴＮＥＬ，ＥＣＰＮＬがある。 *2 ＩＣＡＯのＥＰＮＬに近似法を用いる方法に類似している。 ここでは2.のＷＥＣＰＮＬの紹介を行う。
日本での航空機騒音の環境基準に用いられるＷＥＣＰＮＬ 航空周辺の環境基準の尺度としてＩＣＡＯの提案したＷＥＣＰＮＬを極めて簡略化した形で採用している。 ＿ ＷＥＣＰＮＬ＝ＬA＋10log10Ｎ－27 ＿ ここで、LA：暗騒音より10dB以上大きい航空機騒音のピークレベル (騒音計の動特性はslow）のエネルギー平均(dB) Ｎ：発生時刻による補正をした航空機の機数 Ｎ＝Ｎ2＋３Ｎ3 ＋10(Ｎ１＋Ｎ4) ここで、Ｎ1：24:00～7:00の機数 Ｎ2：7:00～19:00の機数 Ｎ3：19:00～22:00の機数 Ｎ4：22:00～24:00の機数 基準では連続した７日間の日々のＷＥＣＰＮＬを上式で求め、それらをエネルギー平均した値を、その地点のＷＥＣＰＮＬとしている。 １機ごとの騒音のピークレベルと継続時間に大きな差がなく、年間を通して１日当たりの飛行回数がほとんど一定の場合は、環境基準による方法はＩＣＡＯによる方法とほぼ一致する。
騒音レベルの測定法と評価法（周波数分析による方法）
騒音は通常、騒音レベルの測定だけでは、周波数特性がわからないし、遮音対策等のために周波数特性を知っておきたい場合がある。そこで周波数分析による騒音の測定・評価がおこなわれる。周波数分析を行う場合は通常、次に挙げる周波数を中心周波数とした１オクターブバンドもしくは、さらに精密なデータが必要な場合１／３オクターブバンドフィルタが用いてられる。用いられる１オクターブバンドフィルタは通常、６３，１２５，２５０，５００，１０００，２０００，４０００，８０００Ｈｚを中心周波数とするものである。対象とする音が定常的なものである場合には、騒音計に周波数分析器を接続して、各バンドを順次、直接に測定する場合もあるが、現場に長く居られない場合や、変動する騒音の場合には、テープに録音した物を用いて分析する。
周波数分析結果を図にプロットして指標値を算出する「接線法」 周波数分析した騒音を一つの値で評価し、周波数帯域ごとに騒音の許容値を与え、これを一つの値で表した表が下図のNC曲線とPNC曲線である。 NC曲線は主に、会話の聴取妨害の評価に使われる。PNC曲線は、１９７１年にBeranekが提唱したもので等ラウドネス曲線を基礎にして作られ、低音、高音に対する不快感なども考慮されている曲線である。PNC曲線はNC曲線よりも進んだ評価法とされているが、実際にはNC曲線の方が、一般に多く使用されている。評価の方法はNC曲線、PNC曲線ともに同様の手順で行う。
歴史的背景 1800年代末から1900年代初めにかけての電話の実用化、及び自動車・航空機などの厳しい騒音源の出現によって、騒音下における会話伝達の必要性が生じ、室内騒音の評価に関する研究が開始された。 1940年代後半に物理計測値から会話の明瞭度を求めたいという要求により、FrenchとSteinbergによって，ＡＩ（ 会話伝達の周波数特性と、騒音レベルから明瞭度を予測する指針）が開発された。室内騒音の評価法は、このＡＩを基礎としている。
NC値・PNC値の算出方法 1.対象騒音をオクターブ分析してバンドレベル(dB)を求める。 2.バンドレベルをNC曲線もしくはPNC曲線にプロットして、最大のNC数PNC数を求める。 3.NC値･PNC値の決定 4.得られたNC値･PNC値を室内騒音の評価基準に基づいて判定する。

## 基準
室内騒音に関する基準・許容値 [日本建築学会編資料集成より]
各種室に対するNC推奨値
| 室の種類 | NC数
| 放送スタジオ | NC15～20
| 音楽堂 | NC15～20
| 劇場（500席、拡声装置なし） | NC20～25
| 音楽室 | NC20～25
| 教室（拡声装置なし） | NC25
| テレビスタジオ | NC25
| アパート、ホテル | NC25～30
| 会議場（拡声装置付） | NC25～30
| 家庭（寝室） | NC25～30
| 映画館 | NC30
| 病院 | NC30
| 教会 | NC30
| 裁判所 | NC30
| 図書館 | NC30
| 料理店 | NC45
| 運動競技場（拡声装置付） | NC50
NC数による室内騒音の評価基準
| NC数 | 騒音の状態 | 適用例
| NC20～30 | ・非常に静か | 重役室、大会議室
・電話に支障なし
・大会議可能
| NC30～35 | ・静か | 専用室、応接室、小会議室
・15ftのテーブルで会議可能
・10～30ft離れて普通の声で会話可能
| NC35～40 | ・6～8ftのテーブルで会話可能 | 中事務室、工事事務室
・電話支障なし
・10～30ft離れて普通の声で会話可能
| NC40～50 | ・4～5ftのテーブルで会議可能 | 大きな技師室，製図室
・電話やや困難
・普通の声で3～6ft ,やや大声で
6～12ft離れて会話可能
| NC50～55 | ・2～3人以下の会議は可能 | タイプ室、計算機室
・電話やや困難
・普通の声で1～2ft，やや大声で
3～6ft離れて会話可能
| NC55以上 | ・非常にうるさい | 適用なし
・事務室に不適
・電話使用困難
放送スタジオNC15～20 音楽堂NC15～20
各種室に対するPNC推奨値
| 室の種類（要求される音響条件） | PNC数
| コンサートホール、オペラハウス､放送スタジオ、録音スタジオ（遠方マイク集音） | PNC10～20
| 大劇場、教会（優れた聴取条件） | PNC20以下
| 放送スタジオ、テレビスタジオ、録音スタジオ（近接マイク集音） | PNC25以下
| 小劇場、小教会、音楽練習場、大集会場（良好に聞こえる）、事務室、５０人の会議室（拡声装置なし） | PNC35以下
| 寝室、病院、住宅、アパート、ホテル等（眠る、休む、くつろぐ） | PNC25～40
| 事務室、小会議室、教室、図書館等、居間とこれに類する住居空間 | PNC30～40
| 大事務室、小売店、デパート、喫茶店、レストラン | PNC35～45
| ロビー、実験室の作業スペース、製図及び技師室、一般の秘書スペース | PNC40～50
| 軽修理店、事務室、コンピューター室、厨房と洗濯室 | PNC45～55
| 店舗、作業場、自動車修理場、動力設備制御室等（会話、電話通話の許容限界） | PNC50～60
| 会話または電話伝達を必要としない作業スペース（聴力損失の許容内） | PNC60～75
PNC60以上は事務室あるいはコミニュケーションの場としては不適
道路交通騒音に関する環境基準 [昭和46年5月25日閣議決定]
環境基準は、地域の類型および時間の区分ごとに次表の基準の欄に掲げるとおりとする。
| 地域の類型 | 時間の区分 |  |  | 該当地域
|  | 昼間 | 朝・夕 | 夜間
| AA | 45デシベル（A）以下 | 40デシベル（A）以下 | 35デシベル（A）以下 | 環境基準に係わる水域及び地域の委任に関する政令（昭46年政令第159号）第２項の規定に基づき都道府県知事が地域の区分ごとに指定する地域
| A | 50デシベル（A）以下 | 45デシベル（A）以下 | 40デシベル（A）以下
| B | 60デシベル（A）以下 | 55デシベル（A）以下 | 50デシベル（A）以下
（注）
１ AAをあてはめる地域は療養施設が集合して設置される地域など とくに静穏を要する地域とすること。
２ Aをあてはめる地域は主として住居の用に共される地域とすること。
３ Bをあてはめる地域は相当数の住居と併せて商業、工業等の用に共される地域とすること。
ただし、次表に掲げる地域に相当する地域（以下「道路に面する地域」という） についてはその環境は上表によらず次表の基準値の欄に掲げるとおりとする。
| 地域の区分 | 時間の区分
|  | 昼間 | 朝・夕 | 夜間
| A地域のうち2車線を有する道路に面する地域 | 55デシベル（A）以下 | 50デシベル（A）以下 | 45デシベル（A）以下
| A地域のうち2車線を越える車線を有する道路に面する地域 | 60デシベル（A）以下 | 55デシベル（A）以下 | 50デシベル（A）以下
| B地域のうち2車線以下の車線を有する道路に面する地域 | 65デシベル（A）以下 | 60デシベル（A）以下 | 55デシベル（A）以下
| B地域のうち2車線を越える車線を有する道路に面する地域 | 65デシベル（A）以下 | 65デシベル（A）以下 | 60デシベル（A）以下
| 区域の区分 | 時間の区分
|  | 昼間 | 朝・夕 | 夜間
| １ 第1種区域のうち1車線を有する道路に面する区域 | 55デシベル | 50デシベル | 45デシベル
| ２ 第2種区域のうち1車線を有する道路に面する区域 | 60デシベル | 55デシベル | 50デシベル
| ３ 第1種区域及び第2種区域のうち2車線を有する道路に面する区域 | 70デシベル | 65デシベル | 55デシベル
| ４ 第1種区域及び第2種区域のうち2車線をこえる車線を有する道路に面する区域 | 75デシベル | 70デシベル | 60デシベル
| ５ 第3種区域及び第4種区域のうち1車線を有する道路に面する区域 | 70デシベル | 65デシベル | 60デシベル
| ６ 第3種区域及び第4種区域のうち2車線を有する道路に面する区域 | 75デシベル | 70デシベル | 65デシベル
| ７ 第3種区域及び第4種区域のうち2車線をこえる車線を有する道路に面する区域 | 80デシベル | 75デシベル | 65デシベル
備考
1. 第1種区域、第2種区域、第3種区域及び第4区域とは、それぞれ次の各号に掲げる区域として都道府県知事が定めた区域をいう。
一. 第1種区域：良好な住居の環境を保全するため、特に静穏の保持を必要とする区域
二. 第2種区域：住居の用に供されているため、静穏の保持を必要とする区域
三. 第3種区域：住居の用にあわせて商業、工業等の用に供されている区域であって、その区域内の住民の生活環境を保全するため、騒音の発生を防止する必要がある区域
四. 第4種区域：主として工業等の用に供されている区域であって、その区域内の住民の生活環境を保全するため、騒音の発生を防止する必要がある区域
2. 車線とは、1縦列の自動車（二輪のものを除く）が安全かつ円滑に走行するため必要な幅員を有する帯状の車道の部分をいう。
3. 昼間、朝、夕及び夜間とは、それぞれ次の各号に掲げる時間の範囲において都道府県知事が定めた時間をいう。
一. 昼間 午前7時又は8時から午後6時、7時又は8時まで
二. 朝 午前5時又は6時から午前7時又は8時まで
三. 夕 午後6時、7時又は8時から午後9時、10時又は11時まで
四. 夜間 午後9時、10時又は11時から翌日の午前5時又は6時まで
4. デシベルとは、計量法（昭和26年法律第207号）第5条第44号に定める騒音の大きさの計量単位をいう。
5. 騒音の測定器は、日本工業規格C 1502に定める指示騒音計、国際電気標準会議Pub. 179に定める精密騒音計又はこれらと同程度以上の性能を有する測定器とする。
6. 騒音の測定場所は、原則として、道路（交差点を除く）に面し、かつ、住居、病院、学校等の用に供される建築物から道路に向かって1メートルの地点（当該地点が車道内にあることとなる場合にあっては、車道と車道以外の部分が接している地点）とする。
7. 騒音の測定は、当該道路に係わる自動車騒音を対象とし、連続する7日間のうち当該自動車騒音の状況を代表すると認められる5日間について、昼間、朝・夕及び夜間の区分ごとに1時間当たり1回以上の測定を4時間以上（当該区分の時間が4時間に満たない場合は、当該区分の全時間）行うものとする。
8. 騒音の測定法は、日本工業規格Z 8731に定める騒音レベル測定方法によるものとし、測定値は、中央値とする。
9. 騒音の大きさは、昼間、朝・夕及び夜間の区分ごとのすべての測定値の平均値とする。
10. 車線とは1縦列の自動車が安全かつ円滑に走行するために必要な一定の幅員を有する帯状の車道部分をいう。
新幹線鉄道騒音に係わる環境基準 [昭和50年7月29日環境庁告示第46号]
公害対策基本法（昭和42年法律第132号）第9条の規定に基づく騒音に係わる環境上の条件のうち、新幹線鉄道騒音に係わる基準について次のとおり告示する。
公害対策基本法第9条による騒音に係わる環境上の条件につき、生活環境を保全し、人の健康の保護に資するうえで維持することが望ましい新幹線鉄道騒音に係わる基準（以下「環境基準」という。）及びその達成目標期間等は、次の通りとする。
1. 環境基準は、地域の類型ごとに次表の基準値の欄に掲げるとおりとし、各類型をあてはめる地域は、都道府県知事が指定する。
| 地域の類型 | 基準値
| Ⅰ | 70デシベル以下
| Ⅱ | 75デシベル以下
（注）
Ⅰをあてはめる地域は主として住居の用に供される地域とし、 Ⅱをあてはめる地域は商工業の用に供される地域等Ⅰ以外の地域であって通常の生活を保全する必要がある地域とする。
2. 1の環境基準の基準値は、次の方法により測定・評価した場合における値とする。
1. 測定は、新幹線鉄道の上り下りの列車を合わせて、原則として連続して通過する20本の列車について、当該通過列車ごとの騒音のピークレベルを読みとって行うものとする。
2. 測定は、屋外において原則として地上1.2メートルの高さで行うものとし、その音を代表すると認められる地点のほか新幹線鉄道騒音が問題となる地点を選定するものとする。
3. 測定時期は、特殊な気象条件にある時期及び列車速度が通常時より低いと認められる時期を避けて選定するものとする。
4. 評価は、1.のピークレベルのうち大きさが上位半数のものをパワー平均して行うものとする。
5. 測定機器は、計量法（昭和26年法律第207号）第88条の条件に合格した騒音計を用いるものとする。
この場合において、聴感補正回路はA特性とし、動特性は緩（slow）とする。
3. 1の環境基準は、午前6時から午後12時までの間の新幹線鉄道騒音に適用するものとする。
航空機騒音に係わる環境基準 [昭和48年12月27日 環境庁告示第154号]
公害対策基本法（昭和42年法律第132号）第9条の規定に基づく騒音に係わる環境上の条件のうち、航空機騒音に係わる基準について次のとおり告示する。
1. 環境基準は、地域の類型ごとに次表の基準値の欄に掲げるとおりとし、各類型をあてはめる地域は、都道府県知事が指定する。
| 地域の類型 | 基準値（単位 WECPNL）
| Ⅰ | 70以下
| Ⅱ | 75以下
備考
Ⅰをあてはめる地域は専ら住居の用に供される地域とし、Ⅱにあてはめる地域はⅠ以外の地域であって通常の生活を保全する必要がある地域とする。
2. 1の環境基準の基準値は、次の方法により測定・評価した場合における値とする。
1. 測定は、原則として連続7日間行い、暗騒音より10デシベル以上大きい航空機騒音のピークレベル（計量単位 デシベル）及び航空機の機数を記録するものとする。
2. 測定は、屋外で行うものとし、その測定点としては、当該地域の航空機騒音を代表すると認められる地点を選定するものとする。
3. 測定時期としては、航空機の飛行状況及び風向等の気象条件を代表すると認められる時期を選定するものとする。
4. 航空機騒音の評価は、1のピークレベル及び機数から次の算式により1日ごとの値（単位 WECPNL）を算出し、そのすべての値をパワー平均して行うものとする。
_______
算式：ｄＢ(A) ＋ 10 log10N - 27
5. 測定機器は、日本工業規格C 1502に定める指示騒音計若しくは国際電気標準会議Pub. 179に定める精密騒音機器計又はこれらに相当する測定機器を用いるものとする。
この場合において、聴感補正回路はA特性とし、また、動特性は緩（SLOW）とする。
備考
________
ｄＢ（A）とは、1日のすべてのピークレベルをパワー平均したものをいい、 Nとは、午前0時から午前7時までの間の航空機の機数をN1、午前7時から午後7時までの間の航空機の機数をN2, 午後7時から午後10時までの間の航空機の機数をN3、午後10時から午後12時までの間の航空機の機数をN4とした場合における次式により算出した値をいう。
N = N2 + 3N3 + 10(N1 + N4)
3. 1の環境基準は、1日当たりの離着陸回数が10回以下の飛行場及び離島にある飛行場の周辺地域に適用しないものとする。

## 用語
～あ行～
アノイアンス
音にかかわるうるささの総称。騒音に対する不快感は、物理的要因（音そのもの）だけではなく、音に対する各種の要因によって規定される。その要因とは、
①騒音の発生状況に関する要因
例えば、夜間の騒音と昼間の騒音は、夜間の方が不快に感じる。瞬間の音と長時間継続の音は、長時間の方が不快など。
②騒音の内容に関する要因
例えば、経験のない新奇な音など。
③聞く人の状態に関する要因
例えば、就寝前や起床したときは、聞き慣れた騒音も不快となり、他人の好きな音楽は、好きに慣れないなど。
④聞く人と音源に関する要因
例えば、音源が見えていると、見えていないときより不快に感じ、止められない音など。
単一の評価尺度ですべての騒音を評価できないのは、音に関してこのような要因が複雑に絡み合っているためである。そのため数々の騒音評価法が存在する。
暗騒音（あんそうおん）
ある音を対象として考える場合、その音がないときのその場所における騒音を、対象の音に対して暗騒音という。
ISO（国際標準化機構）
国際間の交流と協力を増進するため、科学・技術・経済の分野において国際的標準化を図ることを目的とする機関。本部はジュネーブにある。ISO規格（ISO／IS）と推薦規格（ISO／IR）がある。
大きさのレベル（おおきさのれべる）
ある音について、正常な聴覚を持つ人が、その音と同じ大きさに聞こえると判断した1000Hz純音の音圧レベルの数値。単位記号は、phon。
音の大きさ（おとのおおきさ）
音の強さに関する聴覚上の属性であって、小から大に至る尺度に配列できる。
音の大きさは、主として音圧に依存するが、周波数や波形などにも関係がある。
音の高さ（おとのたかさ）
聴覚上の音の性質の一つで、高低で表現する。
1．音の高さは主として音の周波数に依存するが、音圧や波形などにも関係する。
2．ある音の高さは正常な聴覚の人が聞いて、それと同じ高さを持つと思われる特定の音圧の純音の周波数で表すことがある。
音の強さ（おとのつよさ）
音場中の1点において、音の進行方向に垂直な単位面積を、単位時間に通過する音のエネルギー。
音圧レベル（おんあつれべる）
ある音の音圧と基準音圧との比の常用対数の20倍。基準音圧（0dB）は空気中の音の場合、0．0002μbar｛0．002Pa｝（実効値）とする。この値は、平面進行波においては 10-12W/m2にほぼ対応する。
用語集のTOPへ戻る
～か行～
可聴周波数（かちょうしゅうはすう）
正常な聴力を持つ人が聞くことができる周波数。だいたい20Hzから20000Hzまでの周波数。
可聴範囲（かちょうはんい）
周波数の関数として表された最小可聴域の曲線と最大可聴域の曲線とで囲まれる範囲。
感覚レベル（かんかくれべる）
ある音の音圧レベルとその音の最小可聴範囲とのレベル差。
環境基準（かんきょうきじゅん）
生活環境を保全するために望ましいとされる行政上の目標値である。
環境基準には特に強制力はない。公害対策基本法に基づいて，一般環境騒音と道路交通騒音、航空機騒音、新幹線鉄道騒音に関わる環境基準がある。
結合音（けつごうおん）
二つ以上の純音を耳又は変換器に加えたとき、その非直線性によって生じた音。
減衰帯域（げんすいたいいき）
フィルタなどにおいて、エネルギーの通過が阻止される周波数範囲。
用語集のTOPへ戻る
～さ行～
最小可聴域（さいしょうかちょういき）
音の感覚を生じさせ得る最小音圧の実効値で、通常は音圧レベルによって表す。最小可聴域は、音の性質、聞かせる手続き、音圧を測定した点などにも影響されるから、必要な場合には測定条件を明記する。
最大可聴域（さいだいかちょういき）
音の感覚以外にほかの感覚、例えば痛感などを生じさせる最小音圧の実効値で、通常は音圧レベルで表す。
雑音（ざつおん）
1．周期性がなく部分音に分解できない音。
2．主として電気通信回路において、望ましくない電気的騒乱。
指向性（しこうせい）
方向によって、レスポンスの変化があること。
指向性マイクロホン
音波の入射方向によって、感度が異なるマイクロホン。
実効帯域幅（じっこうたいいきはば）
フィルタなどにおいて、次の二つの特性を持つ理想的フィルタの帯域幅。
①周波数に対して、一様なエネルギー分布の入力に対しては、実際のフィルタとエネルギーの通過量が等しい。
②通過帯域内の純音のレスポンスは一定で、実際のフィルタの最大のレスポンスに等しく、減衰帯域のレスポンスはない。
周波数分析（しゅうはすうぶんせき）
複雑な音又は振動について、その成分の大きさを周波数の関数として求めること。
純音（じゅんおん）
瞬時音圧が、時間の正弦関数である音。
振動計（しんどうけい）
振動体の変位、速度又は、加速度を測定する装置。
ステレオ録音（すてれおろくおん）
立体音再生を目的として、一つの録音媒体に複数チャンネルの録音をすること。
スペクトルレベル
連続スペクトルを持った音のある周波数を中心とした幅1Hzの周波数帯域内に含まれる成分音圧レベル。
接線法
騒音評価尺度の一つである。等しく評価されるバンドレベル相互間を曲線で結んだ評価曲線図上に，対象騒音のバンドレベルをプロットし、その最大値によって評価する方法である。
騒音（そうおん）
望ましくない音。例えば、音声、音楽などの伝達を妨害したり、耳に苦痛、障害を与えたりする音。
騒音レベル（そうおんれべる）
騒音計で測定した聴感補正ずみの音圧レベル。
ソン
音の大きさの単位。大きさのレベル40phonの音の大きさを1soneとし、正常の聴力を持つ人が、1soneのn倍の大きさと判断される音の大きさをnsoneとする。
備考
1．近似的には、ソンで表される音の大きさSと音の大きさレベルPとの関係は、log10S＝0．03（P－40）である。
2．上の関係が実験によって確認されている範囲は、20phonから120phonまでである。
用語集のTOPへ戻る
～た行～
帯域幅（たいいきはば）
フィルタなどの通過帯域の幅。帯域フィルタの場合は、二つの切断周波数の差又は比（オクターブ）で表す。
帯域フィルタ（たいいきふぃるた）
周波数ｆ1からｆ2までを通過帯域とし、0からｆ1及びｆ2から∞までを減衰帯域とするフィルタ。この場合、ｆ1、ｆ2（＞ｆ1）は、0及び∞を除く任意の値とする。
通過帯域（つうかたいいき）
フィルタなどにおいて、エネルギーの通過が行われる周波数範囲。
強さのレベル（つよさのれべる）
ある音の強さと基準音の強さとの比の常用対数の10倍。基準の音の強さは、空気中の音の場合、10-12W/m2＝10-16W/cm2とする。
定在波（ていざいは）
同一周波数の進行波の干渉によって生じる空間的な振幅分布の定まった波。
デシベル
パワーや音の強さその他の量を比較するのに用いるディメンションのない単位。
①二つのパワーの量をW1、W2とすると、その差は n＝10log10W1／W2dB で表される。音の強さ及びエネルギー密度もこれに準ずる。
②音圧（粒子速度、電圧、電流）などパワーの平方根に比例する量は、二つの音圧をp1，p2とするとその差はn＝20log10p1／p2dB で表される。ただしインピーダンスの異なる媒質中の量を比較する場合にも、このような表現をとることがあるが、この場合には①の定義による値とは、必ずしも一致しないから、条件を明記する必要がある。
③基準値を約束して、パワー、音圧の強さ又は音圧などの絶対値を表すことにも使用される。
用語集のTOPへ戻る
～な行～
音色（ねいろ）
感覚上の音の性質の一つで、二音の音の大きさ及び高さがともに等しくてもその二音が異なった感じを与えるとき、その相違に対応する性質。音色は音のスペクトル、波形、音圧及びそれらの時間的変化などに関係がある。
ノイジネス
ノイジネスは航空機騒音の評価研究が進むに連れ明らかになり、K.D.Kryterらは、高音域成分の強いジェット機騒音の不快感がその他の日常に存在する騒音に比べて際立って大きい事実に着目し、音の大きさとノイジネスの相違を明らかにし、Perceived Noise Level（PNL）を提案した。音の大きさに比べて、ノイジネスの概念には議論の余地が残っているが、音響心理実験による不快感の研究のためには重要な概念である。なお、Noisinessに対する日本語には、「やかましさ」をあてることが多い。
用語集のTOPへ戻る
～は行～
白色雑音（はくしょくざつおん）
連続スペクトルをもつ雑音で、ある周波数範囲では、単位周波数帯域1Hzに含まれる成分の強さが周波数に無関係に一定である音。電気回路において同様な性質を持つ波にも使用される。
倍音（ばいおん）
周期的複合音の各成分中、基本音以外のもの。第n倍音とは、基本音のn倍の振動数をもつものをいう。
バンドレベル
ある周波数帯域内に含まれる音圧レベル。例えば、その周波数帯域の幅が1オクターブであるときには、オクターブバンドレベルという。
FFT変換器（Fast Fourier Transducer）
騒音や振動を高速フーリエ変換してスペクトル測定する機器のこと。FFT方式の周波数分析器は、いろいろな周波数成分を含んだ入力信号を高速フーリエ変換することによって周波数ごとの成分に分解してパワースペクトルを求めると同時に、騒音や振動の問題を解決するのに役立つ各種の関数を求める機能を持つ。
フィルタ
特定の周波数帯域のエネルギーを通過させ、ほかのすべての周波数のエネルギーを阻止する変換器。
普通騒音計（ふつうそうおんけい）
騒音レベルの測定器。
複合音（ふくごうおん）
純音以外の音。
FletcherとMunson
彼らは、1930年代に純音のラウドネスを聴覚実験によって定量化する試みを行い、純音の等ラウドネス曲線を制作。その曲線はその後長く国際的に使用された。しかし彼らは、純音のラウドネス研究にとどまり、騒音の領域には進まなかった。
平面波（へいめんは）
波面が平面である波。
弁別域（べんべついき）
感覚で検知し得る刺激の最小変化量。
用語集のTOPへ戻る
～ま行～
マイクロホン
音響系から電気系へ変換する電気音響変換器。
マスキング
①ある音に対する最小可聴域が、他の音の存在によって上昇する現象。
②ある音に対する最小可聴域が、他の音の存在によって上昇するときの上昇量をデシベルで表したもの。
無指向性マイクロホン（むしこうせいまいくろほん）
音波の入射方向に対して、感度がほとんど一様なマイクロホン。
明瞭度（めいりょうど）
試験用音声に含まれる音声単位の総数のうち、正しく聞きとれた音声単位の割合を百分率で表したものであって、着目する音声単位（百分率算出に用いる音声単位）が単音又は無意味な音節の場合に用いる。
明瞭度は、元来送話者、伝送系、受話者を含む全通話系の特性を表すものであり、もしも通話系の一部の特性を表すために用いるときは、通話系の他の部分の特性を明示する必要がある。
モノ録音（ものろくおん）
一つの録音媒体に、単一チャンネルの録音をすること。
用語集のTOPへ戻る
～や行～
用語集のTOPへ戻る
～ら行～
ラウドネス
耳がある音の刺激を受けたときに生ずる音の強さに関連した感覚の強弱の程度、音の持つエネルギーに対する人間の感覚を、音の大きさ（ラウドネス）という。音の大きさは主として音圧に依存するが、周波数や波形等にも関係がある。周波数の異なる純音の大きさの相互関係については、 Fletcher と Munsonの等ラウドネス曲線が長い間値いられてきたが、現在はISOの等ラウドネス曲線が、国際的に使用されている。
ラウドネスレベル
ある音について、正常な聴力を持つ人が、その音と同じ大きさに聞こえると判断した1,000Hz純音の音圧レベルの数値。音の大きさそのものの感覚量については、音圧レベル40dBの1,000Hz純音の大きさを1soneとする。
用語集のTOPへ戻る
～わ行～