## 作業環境測定用機器
作業環境測定用機器
番 号 | 機 器 名 | 用 途 | メーカー
1 | アスマン通風乾湿計電動セット | （RHG-1) | 柴田化学器械工業
持ち運びに便利な温湿度測定の標準器として幅広い用途を持っています。直射日光の影響なく、一定の風速の下で測定します。現場測定に便利です。
2 | 乾湿球グローブ温度指示計 | （WBGT-1) | 柴田化学器械工業
WBGT （湿球－黒球指数）ばかりでなく、乾球温度、黒球温度だけの測定に、また簡易乾湿球温度計としても使用できます。
3 | 微風速計ウィンドボーイ | （ISA-65、ISA-67） | 柴田化学器械工業
工場、事務所内の風速や局所排気装置の制御風速などの測定に使用します。
4 | スモークテスター | 白煙を簡易に発生させ、局所排気装置の吸引状態や作業場内の気流を確認するために使用します。 | 柴田化学器械工業
5 | デジタル照度計 | （ANA-F12) | 東京光電
小型軽量で受光部と本体は分離して測定ができます。作業場所や机上等の照度を測定できます。
6 | 積分型普通騒音計 | （LA-220S) | 小野測器
「労働安全衛生規則」あるいは「騒音障害防止のためのガイドライン」に定められた測定を特に対象とした小型の騒音計です。
7 | 振動レベル計 | （VM-52) | リオン
地盤や床の振動を検出し、人体の振動感覚特性で補正した振動量（振動レベル）または振動加速度レベルで振動の大きさを評価するための測定器です。
8 | 工具振動レベル計 | （VM-50) | リオン
電気および空気手持工具やオートバイなどの振動がその使用者におよぼす影響を調べる振動計です。
9 | レーザー粉じん計 | （LD1型、LD-1H) | 柴田化学器械工業
現場の作業環境やビル環境中の粉じん相対濃度が測定できます。デジタル粉じん計よりも軽量な相対濃度計です。
10 | デジタル粉じん計 | （ＬＤ-3Ｋ-2型） | 柴田化学器械工業
ＬＤ-1型に新しい機能を盛り込み、さらに使いやすさをアップしたポータブル粉じん計です。測定データの記録機能を搭載しておりますので、記録した粉じん濃度のデータをパソコンに取り込むことも可能です。
11 | ハイボリュームエアーサンプラー | （HVC-500) | 柴田化学器械工業
大気中または作業現場の浮遊粉じん等を比較的短時間で大量に採取できるサンプラーです。
12 | ローボリュームエアーサンプラー | （SL-20型） | 柴田化学器械工業
作業現場の気中粉じん測定用で、作業環境測定基準第2条第2項に適合した多段形分粒装置付エアーサンプラーです。
13 | 労研TR個人サンプラー | （PS43型） | 柴田化学機械工業
個人暴露評価のためのサンプラーで、慣性衝突方式により作業環境中の「吸入性粉じん濃度」と「総粉じん濃度」を同時に求めることができます。
14 | 上皿セミミクロ電子天秤 | HVC-500、SL-20、PS43でフィルター上に捕集した粉じん重量を秤量するものです。なお、それによってサンプラーで測定した粉じん濃度を重量濃度で表すことができます。 | メトラー・トレド
15 | ガス測定器 | （GX-111型・防爆型） | 理研計器
検知管を取りつけて、空気中の有機溶剤蒸気や無機ガス等の濃度を測定するものです。
16 | デジタル酸素濃度計 | （OX-82) | 理研計器
小型軽量ポケッタブルで、デジタル表示方式の酸素濃度計です。
17 | ガス採取器 | （IMO4GV100S) | ガステック
検知管を取りつけて、空気中の有機溶剤蒸気や無機ガス等の濃度を測定するための採取器です。
18 | 防毒マスク（有機ガス用） | （GM76) | 重松製作所
有毒なガスもしくは蒸気から人体を守るために使用する低濃度ガス用の直結式小型防毒マスクです。
19 | 1／3オクターブバンド | （SA-29) | リオン
| 実時間分析器 | 音響・振動等をデジタル処理で分析し、タッチパネル付のカラー液晶ディスプレイに表示します。6種類の分析結果を同時に表示することが可能です。
20 | タバコ煙モニター | （TM-1型） | 柴田科学器械工業
浮遊粉じんを捕集し、その濃度及び浮遊紛じん中のタバコ煙の割合を迅速かつ簡便に測定することができる分光ろ紙じんあい計です。
21 | マイクロスモーカーライザー | 喫煙者に常に異常が認められる呼気中一酸化炭素（CO)濃度測定器です。 | 英国ベッドフォント社
22 | 暑熱環境計 | （WBGT-113) | 京都電子工業
熱中症を予防するためには、WBGT（環境温度を総合的に評価する指標）を測定して、暑熱の程度を知り、適切に管理することが必要であると日本産業衛生学会は勧告しています。熱中症予防対策にはかかせないWBGT計です。
23 | 耳栓チェッカー | （ＡＧ-20Ａ） | リオン
耳栓は装着の緩みや隙間があると充分な効果が得られないので、耳栓が適正に使用されているかどうか、装着状態についてチェックするのに使用するものです。
http://www1.biz.biglobe.ne.jp/~sanpo15/kiki01.htm