## 騒音
騒音
| ● 定常騒音（steady noise） | 図3-1
測定点において、ほぼ一定レベルの騒音が連続しており、騒音計の指示値に変動が無いか、または多少変動しても変動が僅かである騒音を定常騒音といいます。
| ● 変動騒音（fluctuating noise） | 図3-2
測定点において、騒音レベルが不規則かつ連続的にかなりの範囲にわたって変動する騒音を変動騒音といいます。例えば、ある程度の自動車交通量を有する道路の近くで観測される騒音は、ほとんどの場合変動騒音です。
| ● 間欠騒音（intermittent noise） | 図3-3
ある時間間隔をおいて間欠的に発生する騒音の内、発生時毎の継続時間が数秒以上の騒音を間欠騒音といいます。一つの発生から次の発生までの時間間隔は、ほぼ一定の場合もあれば、列車や航空機の通過のように不規則な場合も有ります。
| ● 衝撃騒音（impulsive noise） | 図3-4
一つの騒音発生の継続時間が極めて短い騒音を衝撃騒音といいます。
| ● 分離衝撃騒音（an isolated burst of sound energy） | 図3-5
例えば、パイルハンマが杭を打つときの音のように、個々の騒音が分離できる衝撃騒音を分離衝撃騒音といいます。分離衝撃騒音は、単発の場合もあり、間欠的に発生する場合も有ります。また、発生毎のレベルがほぼ一定の場合や、かなりの範囲にわたって変化する場合があります
| ● 準定常衝撃騒音（quasi-steady impulsive noise） | 図3-6
例えば、ベルや削岩機のように、ほぼ一定レベルの衝撃音が極めて短い時間間隔で繰り返して発生する騒音を準定常衝撃騒音といいます。このような騒音は、感覚的には定常騒音として受け取られることが少なくありません。
http://www.onosokki.co.jp/HP-WK/c_support/newreport/noise/souon_1.htm#mark1

## dB
騒音の計測単位－なぜdBという対数尺度を使用するか
4-1 dBという対数尺度
人間が感じることができる音（可聴音）の周波数帯域は、およそ20Hz～20kHzであり、音圧の範囲は20μPa～20Paで、最も小さな音と最も大きな音との音圧の比は106にも及ぶことを１章でお話ししました。一般に広範囲の変化量を効率的に表わす尺度として対数尺度が用いられますが、音圧や騒音の大きさを表わす場合にも、変化の範囲が非常に広いということからこの対数尺度が使用されます。さらに、“人間の感覚量は刺激量の対数に比例する”というウェーバ・フェヒナーの法則があり、聴覚も感覚量の一つであることから対数尺度が用いられています。
対数尺度の単位としては、アメリカのアレクサンダー・グラハム・ベル（Alexander Graham Bell）が電話における電力の伝送減衰を表わすのに最初に用いたことから、ベル（B）が使用されています。なお、ベル（B）そのものでは値の変化が大きすぎる（1ベルで10倍変化してしまう）ため、その10分の1であるデシベル（deci Bell＝dB）が実際には使用されています。
なお、音（振動）の世界では、その大きさを表わす言葉として「レベル」を使用します。「音の大きさ」とはいわないで「音のレベル」は「何dB」のように表現されます。
先に述べたように、デシベル（dB）は電力（パワー）の伝送減衰（比率）を表わすために使用されたもので、その定義式は次のようになります。
| 式4-1 | E ：測定された電力
E0 ：基準となる電力
デシベルで重要なことは、上の式からも解るように、基準となるパワーに対する比として定義されるので、常に基準が何か、注意しなければなりません。音響分野では、音圧の２乗がパワーに比例するため、例えば騒音計を使用して測定する際の表示値の一つである音圧レベルLp（dB）は次の式で与えられます。
| 式4-2 | p ：測定された音圧の実効値
p0 ：基準となる音圧の実効値（20μPa）
（*Paはパスカルという圧力単位）
4-2 計量単位「dB」と「ホン」 について
旧計量法では“ホン”という計量単位が使用されておりましたが、新計量法の制定に伴い、国際規格であるISO規格に合わせてSI単位である“dB”に移行し、非SI単位である“ホン”は「例外的に取引または証明への使用が認められるもの以外は一定の猶予期間をおいて使用を禁止する」こととなりました。
ここで言う猶予期間は、平成9年9月30日迄であり、それまでは“ホン”と“dB”の併用が認められておりましたが、平成9年10月1日以降は“dB”単位に統一されました。なお、“ホン”は“dB（A）”に相当する騒音レベルを表す単位で、両者は単位名は違うものの同じ量を表します（例えば、90ホンと90dB（A）は、同じ騒音レベルを表します）。
（注）：dB（A）のAはA特性補正を意味し、騒音レベルを表します。
http://www.onosokki.co.jp/HP-WK/c_support/newreport/noise/souon_2.htm

## 等価騒音レベル、A特性
１ 等価騒音レベル（LAeq）とは．．．
「等価騒音レベル」（ Ｅquivalent continuous Ａ-weighted sound pressure Ｌevel ） とは、騒音レベルが時間とともに不規則に変化する場合（非定常音、変動騒音）、測定時間（Ｔ）内でこれと等しい平均２乗音圧を与える連続定常音の騒音レベルです。
等価騒音レベルは、下の定義式に示すとおり測定時間（Ｔ）の関数となっているので、等価騒音レベルを表す量記号としては、厳密には、測定時間（Ｔ）をつけて、LAeq,T と表示しますが、特に混同のおそれがない場合は、LAeq あるいは単には Leq を用います。
等価騒音レベルは、自動車からの騒音のように時間的に大きく変動する騒音レベルを評価するために考案されたました。
等価騒音レベルは、ある測定時間内で時間とともに騒音レベルが変動する多数の測定値が得られたときに、これらの測定値を時間変動のない一定の騒音レベル（定常音）で代表させたらどの程度の数値になるかを考え、測定時間内での騒音の総エネルギーが両者で等しくなるようにした場合の騒音レベルと定義されます。
言い換えると、測定時間内における変動騒音エネルギーによる総曝露量を時間平均した物理値であるため、異なる音源からの騒音の合成などの計算に便利です。
また、変動騒音に対する人間の生理・心理的反応とも比較的よく対応することから、一般環境騒音の評価量として多くの国で採用されています。
２ 環境基準
道路交通騒音の測定結果を評価するにあたっては、従来はある観測期間における「中央値」（統計的な指標）である Ｌ50 が用いられてきましたが、２０００年度からは、環境基準（環境基本法）及び自動車騒音の限度（騒音規制法）ともに、沿道の住民がどの程度の騒音レベルにどれ位の時間曝露されていたのかをエネルギー的に評価できる等価騒音レベル（物理的な指標）を用いることとなりました。
３ 等価騒音レベルの定義
等価騒音レベルは次式で定義されます。(JIS Z8731-1983)
| LAeq | 等価騒音レベル
時刻 t1 から時刻 t2 までの時間 Ｔ(秒)にわたって、変動する騒音の全てのエネルギーと等しい（等価な）エネルギーをもつ定常騒音の騒音レベル
| Ｔ | 測定時間（t1～t2）
| PA(t) | Ａ特性音圧
| P0 | 基準音圧（２０μPa）
４ 等価騒音レベルの算出方法
実際の測定値から等価騒音レベルを算出する際には、次式が用いられます。
LAeq ＝ １０・ｌｏｇ10（Σ１０Li/10）－ １０・ｌｏｇ10Ｎ
| LAeq | ： 等価騒音レベル
| Ｌi | ： 一定間隔で測定した第 ｉ 番目の騒音レベルのサンプル値(dB)
| Ｎ | ： 時間Ｔにおけるサンプル値の総数
なお、一年間の LAeq は、一日分の測定結果（昼間及び夜間の２つの時間区分）を年間にわたりすべてパワー平均して算出します。
http://www.city.yokohama.jp/me/kankyou/mamoru/kenkyu/kanshi/words/laeq.html
http://www.arch.kumamoto-u.ac.jp/yano_lab/noise/energy_m.html
7.騒音計の表示値
騒音計は音圧レベル（Lp）と騒音レベル（LA)を測定表示します。また、積分形騒音計ではこの2値の他、等価騒音レベル（LAeq）、単発暴露騒音レベル（LAE）、時間率騒音レベル（Lx）を演算表示することができます。これらの値は、先の第６章で説明したAC out、DC outの信号をもとに求めています。
ピーク（Lpeak）表示の場合はAC outからですが、その他は、いずれもDC out信号から求めるような処理を行っています。 次に、それぞれの表示値がどのように求められるか説明します。
7-1 音圧レベル <Sound Pressure Level> (Lp)について
騒音の分野においては、音波の強弱（音圧）の物理的な尺度として用いられます。単位はdB（デシベル）で表わします。
音圧レベルの大きい音波は強い音、小さい音波は弱い音ということができます。音圧レベル0～130dBの範囲が主として対象になります。なお、周波数補正特性はFLATが使用されます。
音圧レベルの定義式は、対数式として次のように表わされます：
p （Pa）・・・ 測定された音の音圧の実効値
p0（Pa）・・・ 基準となる音圧の実効値 （p0 = 20μPa）
式7-1
ちなみに人間の最小可聴音圧は20μPa = 2×10－5であり、これが基準音圧p0となります。従って、最小可聴値は；
式7-2
7-2 騒音レベル <A-weighted Sound Pressure Level> (LA)について
騒音の物理的大きさの尺度である音圧レベルにA特性の補正を行った量として現したもので、このA特性補正音圧レベルを日本では騒音レベルと呼び、これを騒音の大きさの尺度として用いています。記号は通常LAを用い、単位はdB（デシベル）です。旧計量法では“ホン”という単位を使用していましたが、dBと同じ量です（改訂によりISO規格に合わせdBとなりました）。
A特性補正値としては40dB、1kHzの音圧レベルを基準（0dB）として、それと等しい大きさに感じられる等感曲線が用いられています（ラウドネスの項を参照）。
図7-1
7-3 等価騒音レベル( LAeq、T)について
変動する騒音をエネルギー平均として表現し、人間がどの程度の騒音にどれくらいの時間暴露されたかを評価する量で、下図7-2に示すように、一定時間内の騒音の総エネルギーの時間平均値をレベル表示した値です。最近騒音測定技術の向上や国際的動向を踏まえ、1999年4月に改定施行となった環境基準では、環境騒音評価量として等価騒音レベル（LAeq、T）が採用され、騒音評価の重要な指標となっています。
等価騒音レベルは、変動騒音に対する人間の生理的、心理的反応ともよく対応し、物理的には変動騒音の騒音レベルを実測時間 T = t2 - t1内でそれと等しいエネルギーを持つ定常騒音の騒音レベルで表しています。
図7-2
等価騒音レベルの定義式は：
| 式7-3 | pA(t) ：Ａ特性で重み付けられた音圧
p0 ：基準音圧 20μPa
t1 ：測定開始時間
t2 ：測定終了時間
T ：積分時間（t2 - t1）
7-4 単発騒音暴露レベル(LAE)について
単発的または間欠的に発生する継続時間の短い騒音を測定する量として規定されています。これは、図7-3に示すように、単発的に発生する騒音の全エネルギーと等しいエネルギーを持つ、継続時間１秒の定常音の騒音レベルに換算した値となります。電車の通過音やくい打ち音などの間欠的に発生する騒音では、このLAEを測定し、等価騒音レベルに換算するなど、騒音評価の基礎データとして使われます。
図7-3
単発騒音暴露レベルの定義式は：
| 式7-4 | T0 ：１秒
pA(t) ：Ａ特性で重み付けられた音圧
p0 ：基準音圧 20μPa
t1 ：測定開始時間
t2 ：測定終了時間
7-5 時間率騒音レベル <Percentile Sound Pressure Level> (Lx*)について
変動騒音の評価量として古くから使われ、わが国において騒音規制法における騒音の評価量として用いられている量で、不規則にかつ大幅に変動する騒音レベルの分布状況を評価するのに有効です。
下図7-4に示すような、ある実測時間内の変動騒音に着目した場合、その騒音レベルがあるレベルを越えている時間の合計が実測時間（t2 - t1）のx ％に相当するとき、その騒音レベルをx ％時間率騒音レベルといい、Lxで表わします。
下図7-5は、一般的な変動騒音について、時間率騒音レベルを横軸に、パーセント時間率を縦軸に取って、上述の関係を示したものです。
図7-4
図7-5
（注）＊：JIS Z 8731-1999よりLAN, Tと表記するようになりました。
実際に時間率騒音レベルを求める場合、下図7-6のように一定時間間隔Δtごとに、騒音レベルをサンプリングし、その結果を統計的に処理して所定の時間率騒音レベルを求めます。統計処理の方法としては、サンプリング値から累積度数分布を求め、騒音レベルの累積百分率が(100 - x)％になる騒音レベルをx％時間率騒音レベルとする方法が一般的です。
我が国では、50％時間率騒音レベルL50を騒音レベルの中央値、5％時間率騒音レベルL5と95％時間率騒音レベルL95をそれぞれ90％レンジ(95% - 5%=90%レンジ幅)の上端値と下端値、10％時間率騒音レベルL10と90％時間率騒音レベルL90をそれぞれ80％レンジの上端値と下端値と呼び、変動騒音の評価量として広く用いられてきました。これら5つの値を合わせて慣例的に“５値”と呼んでいます。
なお、時間率騒音レベルの測定法としては、一般的に5秒(Δtに相当)50回法が使用されています。
図7-6
図7-7
7-6 最大騒音レベル（LMAX）と最小騒音レベル（LMIN）について
ある時間における最大の騒音レベルをLMAXとして、また最小の騒音レベルをLMINとして表します。
図7-8
7-7 1秒間の最大値（TACT MAX）について
LP、LAなどの瞬時値は、サンプリングデータの中の1秒毎のデータを表示しています。TACT MAXは、1秒間の高速サンプリングデータの中の最大値を表示します。日本では、瞬時値が用いられますが、欧州では、TACT MAX 1秒または3秒が一般的に用いられます。
図7-9
○ のポイント：瞬時値 LP、LA
● のポイント： TACT MAX
7-8 ピーク値（Lpeak）
ピーク値は、他の諸値と異なり、AC out（音圧）の波形の最大値をレベル化して求めた値です。
単発バースト信号の場合は、図7-11に示したようにLPeakと騒音レベルの最大値（LMAX）との差がかなりあることが解ります。定常信号の正弦波の場合、Lpeakは正弦波のピークを示し、LMAXはその実効値を示すので、差が3dBになります。
JIS C 1505、1502では、ピーク値の規定がありませんが、IEC 60651では規定されています。
Lpeakは、次の式で求めています。
式7-5
ただし、f0は基準となる音圧（Pa）= 2×10-5の時のAC outの値であり、fA( imax)はAC out（音圧）の波形の最大値です。
図7-10 入力信号に対するA特性後の波形の変化
f (i) ：単発バースト信号の入力波形
fA (i)：f (i)のA特性フィルタを通ったAC out波形
図7-11 入力信号に対するピーク値
LMAX：DC out波形の最大値
Lpeak：fA (i)の波形を（絶対値）対数演算した波形の最大値
http://www.onosokki.co.jp/HP-WK/c_support/newreport/noise/souon_5.htm

## 耳栓、差込具合と遮音性
防音保護具の種類（JIS T 8161）
種類 | 分類 | 記号 | 備考
耳栓 | １種 | EP-1 | 低音から高音までを遮音するもの。
| ２種 | EP-2 | 主として高音を遮音するもので、
会話域程度の低音を比較的通すもの。
耳覆い | － | EM | －
（イヤーマフ）
防音保護具の遮音値（JIS T 8161）
中心周波数 | 遮音値（dB）
（Hz） | EP-1 | EP-2 | EM
125 | 10 以上 | 10 未満 | 5 以上
250 | 15 以上 | 10 未満 | 10 以上
500 | 15 以上 | 10 未満 | 20 以上
1000 | 20 以上 | 20 未満 | 25 以上
2000 | 25 以上 | 20 以上 | 30 以上
4000 | 25 以上 | 25 以上 | 35 以上
8000 | 20 以上 | 20 以上 | 20 以上

## 騒音許容基準
ある工場での、騒音機械のカバーによる騒音防止効果：
周波数Hz | 125Hz | 250Hz | 500Hz | 1000Hz | 2000Hz | 4000Hz | 8000Hz | 16000Hz
カバー無しdB(A) | 59.2 | 66.6 | 72.2 | 76.6 | 81.8 | 86.5 | 89.5 | 90.6
カバー後dB(A) | 58.5 | 66.7 | 71.9 | 74.6 | 81.1 | 80.2 | 82.5 | 81.5
この基準は、日本産業衛生学会によって定められたもので、この基準以下であれば、１日８時間以内の曝露が常習的に１０年以上続いた場合でも、
永久的聴力損失を最小限（1kHz以下の周波数で10dB以下、2kHzで1.5dB以下、3kHzで20dB以下）にとどめることが期待できます。