## 酸素分圧とは
酸素濃度計は、1気圧のみで使用すること！
[8 empty] | 全気圧 |  |  | 気圧 | 5.7 | 3気圧 | 2気圧 | 1気圧 | 0.9気圧 | 0.83
[8 empty] | 酸素 | 空気使用 | 分圧 | 気圧 | 1.2 | 0.63 | 0.42 | 0.21 | 0.19 | 0.18
[10 empty] | 濃度 | 実際 | 21% | 21% | 21% | 21% | 21% | 21%
[11 empty] | 対１大気圧 | 120% | 63% | 42% | 21% | 19% | 18%
圧気ゲージ加圧/標高 |  |  |  | 0.47MPa | 0.2MPa |  | 0.1MPa | 海岸0m | 1000m | 1700m
全気圧 |  |  | 気圧 | 5.7 | 3 |  | 2 | 1 | 0.9 | 0.83
|  |  | Mpa | 0.57 | 0.3 |  | 0.2 | 0.1 | 0.09 | 0.08
酸素 | 空気使用 | 分圧 | 気圧 | 1.2 | 0.63 | 0.5 | 0.42 | 0.21 | 0.19 | 0.18
|  |  | Mpa | 0.12 | 0.063 |  | 0.042 | 0.021 | 0.019 | 0.018
|  | 濃度 | 実際 | 21% | 21% |  | 21% | 21% | 21% | 21%
|  |  | 対１大気圧 | 120% | 63% |  | 42% | 21% | 19% | 18%
|  |  | 計算式 | 21x(0.57/0.1) | 21x(0.3/0.1) |  | 21x(0.2/0.1) |  | 21x(0.09/0.1) | 21x(0.08/0.1)
副作用 |  |  |  | 酸素中毒 |  | 肺酸素中毒 |  |  |  | 酸素欠乏
脳酸素中毒 |  | 吐き気、嘔吐、不安感、視覚異常、めまい、ふらつき、耳鳴り、前胸部違和感、呼吸困難、痙攣発作、意識喪失
肺酸素中毒 |  | （長期的に呼吸した場合）疲労感、前胸部の痛み、咳、肺および気管支の炎症、呼吸困難
酸素欠乏症 |  | 0.15 脈拍、呼吸数の増加。精神集中に努力が必要。細かい筋肉作業の効率低下。頭痛
判断力低下、発揚状態、精神状態不安定、刺傷に無感、酩酊状態、体温上昇、チアノーゼ
0.1 意識不明、中枢神経障害、痙攣、チアノーゼ
0.05 昏睡→呼吸緩徐→呼吸停止→６～８分後心臓停止

## 測定結果の注意
測定結果
貴金属（金，銀など）を陰極，卑金属（鉛など）を陽極として，これらを電解液（苛性カリ水溶液や塩化カリ水溶液）の中に浸漬させたガルバニ電池では，酸素の透過性に優れた隔膜（テフロン膜）を通してサンプルガス中の酸素が電解液に溶解すると，溶解した酸素量に比例する還元電流が発生します。
電池の出力電流は，隔膜を透過した酸素量，つまりサンプルガスの酸素分圧に比例するので，この電流を計れば酸素濃度を知ることができます。酸欠等防止規則が18％未満禁忌となっているので、結果は、％表示に転換されている。
蛇足
| 酸素濃度計の指標は、平場だけにしか通用しない！ | ←以外に大切！
理由１
％表示であることによる欠点：
低気圧（山の上での工事など）：
標高1000mの山腹のトンネル工事の場合、気圧は0.09MPaとなっている。 仮に、山での酸素濃度計が20％ならば、標高0m海岸での気圧0.1MPaに戻すと、酸素濃度＝20x(0.09/0.1)=18%と低値であることがわかる。
理由２
測定限界が2気圧以内。
すなわち、高気圧（潜函工法など）では使用禁止。 この場合は、採気管による採取された潜函作業室内空気を、標高0m海岸1気圧に戻して、酸素濃度を判定することになる。
ところで、潜函工法における、2気圧（ゲージ圧0.2MPa）加圧（大気圧との合計3気圧、0.2+0.1=0.3MPa）気閘室での1気圧換算酸素濃度20％下での作業員を1気圧下の地上に戻す場合、1気圧では酸素濃度＝20x{0.1/(0.2+0.1)}=7%となり、酸欠状態となる。1気圧に戻っても大丈夫なゲージ圧0.2MPa気閘室の１気圧換算酸素濃度指示値は54％以上となる。すなわち、減圧前には高気圧下での１気圧換算酸素濃度測定値は54％以上である必要がある。

## ガルバニ式
測定原理
・ | 貴金属（金，銀など）を陰極，卑金属（鉛など）を陽極として，これらを電解液（苛性カリ水溶液や塩化カリ水溶液）の中に浸漬させたガルバニ電池では，酸素の透過性に優れた隔膜（テフロン膜）を通してサンプルガス中の酸素が電解液に溶解すると，溶解した酸素量に比例する還元電流が発生します。
電池の出力電流は，隔膜を透過した酸素量，つまりサンプルガスの酸素分圧に比例するので，この電流を計れば酸素濃度を知ることができます。
デジタル酸素濃度計
XO-326ALB
価格 \89250(税込）メールで注文する
XO-326ALA
価格 \92400(税込）メールで注文する
本質安全防爆構造3aG4(型式検定合格番号第39591号)
大きく鮮明なLCDデジタル表示。ポケットタイプで使いやすさも抜群の携帯形デジタル酸素濃度計です。酸素濃度が18％以下になると、アラームが鳴り警報します。また電池寿命もアラームでお知らせします。
デジタル酸素濃度計
型式 | XO-326ALB（写真左） | XO-326ALA（写真右）
検知原理 | 隔膜ガルバニ電池方式(拡散式)
検知対象ガス | 酸素
検知範囲 | 0～40％(酸素VOL％) LCDデジタル3桁表示
指示精度 | 各指示濃度の±0.3vol％
警報濃度 | 18％(酸素VOL％)以下 アラーム付
センサケーブル | 1ｍカールコード式 | 5ｍ本体巻取式
電源 | 単3乾電池×2
大きさ | 66×29×120㎜ 約250ｇ | 66×29×170㎜ 約300ｇ
付属 | キャリングケース 単3乾電池×2
価格 | 価格 \89250(税込） | 価格 \92400(税込）
| メールで注文する | メールで注文する
酸素濃度計XO-2000の仕様
型 式 | 酸素濃度計ＸＯ-2000
検知対象ガス | 酸素
検知原理 | 隔膜ガルバニ電池式
ガス採気方式 | 拡散式
測定範囲 | ０～２５ｖｏｌ％
指示精度 | ±５ｖｏｌ％以内（ＪＩＳ Ｔ-8201に準拠）
警報設定濃度 | １９・５ｖｏｌ％（１段目）、１８ｖｏｌ％（２段目）
警報方式 | ブザー（断続音）、赤色ランプ点滅及び濃度表示
応答時間 | ２０秒以内（９０％応答）
使用温度範囲 | -1０～４０℃
電 源 | リチウム電池
使用可能時間 | ２年間（無警報時、２０℃の場合）
防爆構造 | Exia II CT4X
サイズ（mm） | Ｗ６５×Ｈ５０×Ｄ２1（突起物をのぞく）
重 量 | 約６９ｇ
付属機能 | 自己診断機能、ピークホールド、自動21ｖｏｌ％校正
標準付属品 | 取り付け用クリップ・ストラップ・フィルター
保障期間 | 1年間
携帯用や工業用の酸素濃度計に搭載されるセンサです。取り扱いが簡単で、ガスの検出に際して外部電源を必要としません。
■検知原理
2つの電極（Pt-Pb）と隔膜､電解液で構成された電池の反応物質として酸素を利用した時に生ずる反応電流を測定。
■特長
|  |  | ① | ガスの検出に際して外部電源を必要としません。
|  |  | ② | 取り扱いが容易で普及性があります。
|  |  | ③ | 出力が酸素濃度に比例し､40vol％までほぼ直線です。
■主な検知対象ガス
| ［ 構造図 ］ |  | 酸素
［ 出力特性 ］
ガルバニ電池式センサ
酸素濃度測定用センサの一つです。昭和40年頃から実用化され始め、現在は酸欠用酸素計のセンサとして、業種をとわず幅広く使用されています。
・容易な取扱いで、専門知識が不要。
・小型・軽量。
・優れた性能、瞬時に得られる測定結果。
・本質安全防爆構造の酸素計が，容易に設計。
・センサ駆動に電力が不要。
・低価格の酸素計が製造可能。
センサ形状は装着形、携帯形、定置形また拡散式や吸引式など、各種の酸素計に搭載できるよう、各種用意してあります。
測定原理は、電解液に溶ける金属（陽極）と、溶けない金属（陰極）を電解液に浸すと陽極では金属が溶け、電子を放出し、陰極に達します。陰極では隔膜を透過した酸素が、陽極で放出された電子を取り込みます。この電子の流れ（電流）は、隔膜から透過する酸素濃度に比例し、メーターで酸素濃度が測定できます。この反応は、自発的に起るため、センサ駆動用の電源は必要ありません。
| O2-204G | H | D-Ⅲ
| φ19×31 11ｇ | φ19×30 12ｇ | φ37×58 45ｇ
|  | GOA-2H | GOA-40D-4/GOA-40D-Ⅲ
GOA-6H
| K | G | H-3A
| φ36×38 21ｇ | φ36×38 21ｇ | 33×30×36 23ｇ
|  | GOH-1A/GOC-1A | GOM-3A/GOMHC-3A等
GOA-25K
| CE | 25BE | KS
| φ36×38 110ｇ | φ36×38 110ｇ | 33×30×36 23ｇ
|  | 定置式 | GO-25KS
GO-25C-Ⅱ

## ジルコニア
測定原理
・ | ジルコニア固体電解質では、酸素ポンプにより、陰極から陽極へと酸素が移動します。
ここで、酸素の流入を多孔質アルミナ基板で限定すると電圧を増加しても電流が一定に飽和する領域が生じます。その電流値は限界電流と呼ばれ、酸素濃度に比例することから酸素濃度を検出することができます。